课程标准汇编

建筑工程系

二〇一八年八月

目   录

《电工电子技术》课程标准	4

《建筑工程制图与识图》课程标准	10

《工程测量基础》课程标准	14

《建筑CAD》课程标准	19

《房屋建筑构造》课程标准	26

《建筑设备工程》课程标准	32

《物联网概论》课程标准	38

《安全防范工程技术》课程标准	44

《安装工程计量与计价》课程标准	49

《建筑智能化工程施工技术》课程标准	55

《建筑供配电与照明技术》课程标准	63

《综合布线技术》课程标准	69

《安装工程施工组织与管理》课程标准	80

《消防系统工程》课程标准	85

《楼宇设备监控及组态》课程标准	90

《建筑法规》课程标准	97

《建筑设备CAD案例分析》课程标准	104

《PLC应用技术》课程标准	112

《房地产市场营销》课程标准	119

《智能家居基本原理及应用》课程标准	124

《物业管理案例分析》课程标准	129

《实用力学》课程标准	133

《建筑设计与应用》课程标准	138

《建筑工程BIM应用》课程标准	144

- 《电工电子技术》课程标准

制定人：贾昊凯    审核人：田国宾   核准时间：2018.6

一、课程定位

- 课程名称：

电工电子技术

2.修订版本

2018年第1版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程技术专业的三年制高职高专一年级学生。

- 学时学分：

学时：48学时    学分：3

- 课程性质：

专业群基础课

- 先修课程和后续课程

先修课程：《应用数学》

后续课程：《建筑供配电与照明技术》、《建筑电气CAD》、《建筑电气施工技术》

- 参考教材

《电工电子技术》，张怡典、 倪志莲主编，机械工业出版社

- 课程开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是“会设计，精施工，懂管理，能维护”。而《电工电子技术》是专业群基础课程，是一门实践性很强的技术应用型课程。通过本课程的学习使学生获得从事电气技术及相关职业岗位工作必需的电工电子技术基础理论，使学生具备常见电工工具、电工仪表使用的能力，安全用电和触电急救能力、交直流电路的分析能力；具有识别与选用元器件的能力；具有电路图识图能力；具有对电路焊接、制作、测量、调试、故障排除、维修的能力；具有对电子电路进行基本分析、计算的能力。同时，具备数字电子技术的初步知识。

二、教学目标

（一）知识目标

1. 掌握电工、电子技术的基本知识。

2. 了解常用低压控制电器结构、分类，掌握其应用。

3. 了解安全用电的基本知识。

（二）技术目标

1. 能独立分析基本的电工、电子电路。

2. 能独立分析基本的电动机控制电路。

3.能阅读常用的电路原理图及设备的电路方框图，并且具有分析排除电路中简单故障的能力。

4.具有熟练查阅手册等工具书和设备铭牌、产品说明书、产品目录等资料能力。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和动手实操能力；知识面宽，自学能力强；能用熟练运用所学知识对基本的电工电子的电路的分析，认识常用的低压电路并对数字电路有基本了解。

三、教学内容及设计

(一)教学内容与设计见附表

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |
| 项目1 电工电子基本知识 | 任务1 直流电路 | 1.了解电路的组成，认清实际电路和电路模型。 2.了解电路中的基本物理量及参考方向 3.了解电路的基本定律 4.了解电源的工作状态和电气设备的额定值 5.了解交流电的基本概念 6.认识交流电路中的基本元件 7.认识RLC串联电路 8.了解磁路的基本概念 9.了解变压器的工作原理和常见的变压器 10.变压器的损耗及效率 | 1.掌握电路中的基本物理量，以及欧姆定律及基尔霍夫定律的应用。 2.掌握电路中电源的工作状态，能够区分空载和短路现象。 3.掌握交流电的组成和分类，熟悉交流电路中各基本元件的功能和作用。 4.掌握变压器工作原理，针对于不同的需求选择不同变压器。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 6 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 1.通过教师所给定的电路，计算其中各主要物理量的大小和方向。 2.根据不同的电路需求选择合适的变压器。 3.根据不同的电路需求，选择合适的电器元件。 |  |
|  | 任务2 正弦交流电路 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 任务3 磁路与变压器 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |

| 项目2 电动机与电气控制 | 任务4 电动机 | 1.了解三相异步电动机的结构和工作原理。 2. 三相异步电动机的启动、调速、制动和运行分析。 3. 直流电动机的结构及转动原理。 4.了解常用低压电器及其原理。 5.了解继电接触器控制系统 6.了解PLC的结构和基本工作原理 7. 供电系统基本知识 8.安全用电基本知识 9. 电气火灾的防护及急救常识 | 1.掌握三相异步电动机的基本结构，看得懂电动机的铭牌。 2.掌握三相异步电动机中电磁转矩与转子转速的关系，电磁转矩与电源电压的关系，输出转矩与输出功率的关系。 3.能够对三相异步电动机进行启动、调速和制动。 4.掌握简单的PLC的基本原理。 5.掌握电气系统接地和接零的做法，可以进行简单的触电急救。 6.掌握电气火灾发生的特点和规律。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 4 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 1.通过教师所给的电动机的基本参数，判断其中电磁转矩与转子转速的关系，电磁转矩与电源电压的关系，输出转矩与输出功率的关系。 2.根据教师所给电路，完善其中继电接触器控制系统。 3.PLC的结构和基本原理。 4.安全用电和电气火灾的防护和急救常识。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务5 电气控制技术 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 任务6 工业企业供电与用电安全技术 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

| 项目3 电工电子技术应用 | 任务7 常用半导体器件 | 1.了解半导体二极管、三级管的原理与主要特性。 2.了解直流稳压电源的组成以及实现方法。 3.了解数字电路的特点。 4.了解数字电路中的触发器、计数器的使用方法。 | 1.掌握二极管的分类、结构和符号，二极管的特性和主要参数 2.掌握三极管的分类、结构、符号，三极管的特性曲线和工作状态和主要参数。 3. 掌握直流稳压电源的组成。 4.掌握单相桥式整流电路的电路组成及工作原理，以及整流二极管的选择。 5.掌握数字电路的特点以及其中主要零部件的作用。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 6 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 1.根据教师所给电路需求和参数，选择合适的半导体器件。 2.利用触发器以及计数器等小部件，制作一些电气小成果。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务8 直流稳压电源 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 任务9 数字电路基础 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |

四、考核方式及评分

- 考核性质及方式：

根据人才培养方案，本课程具体考核方式为项目考核+期末闭卷考核。

2.考核内容主要包括两大部分，即平时成绩（项目1成绩、项目2成绩、项目3成绩和养成教育成绩）、期末成绩。

课程成绩=60%平时成绩+40%期末成绩

(1)平时成绩=35%项目1成绩+20%项目2成绩+25%项目3成绩+10%养成教育成绩

(2)期末成绩即期末综合闭卷考试成绩。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 电工电子基础知识 | 1.直流电路 2.交流电路 3.磁路与变压器 | 30% | 详见项目考核标准答案 | 90分钟 |  |
| 项目2 电动机与电气控制 | 1.电动机 2.电气控制技术 3.工业企业用电与安全用电 | 30% |  | 90分钟 |  |
| 项目3 电工电子技术应用 | 1.常用半导体器件 2.直流稳压电源 3.数字电路基础 | 30% |  | 90分钟 |  |
| 养成教育 | 学生出勤、课堂表现、作业提交情况 | 10% | 旷课1次扣10分，迟到1次扣1分，早退1次扣5分，作业少交1次扣5分，课堂主动参与1次加2分 | 5分钟 |  |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：贾虎耀

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《建筑工程制图与识图》课程标准

制定人：程香丽    审核人：贾昊凯   核准时间：2018.6

一、课程定位

1.课程名称：

建筑工程制图与识图

2.修订版本

2018年第1版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程技术专业的三年制高职高专一年级学生。

4.学时学分：

学时：48学时    学分：3

5.课程性质：

专业群基础课

6.先修课程和后续课程

先修课程：《应用数学》

后续课程：《房屋建筑构造》、《建筑电气CAD》、《安装工程计量与计价》

7.参考教材

建筑工程制图与识图  白丽红主编  北京大学出版社出版

8.课程开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是“会设计，精施工，懂管理，能维护”。而《建筑工程制图与识图》是本专业的基础课程，通过学习本门课程主要使学生具备掌握工程投影、工程制图的基本规则，熟悉国家现行制图标准和规范，掌握建筑施工图与建筑水暖系统施工图的图示方法与识读方法，并具有会用绘图仪器制图、按照国家现行制图标准，正确绘制常见的工程形体投影图的能力，并熟练的识读一般民用建筑施工图和水暖安装施工图，绘制施工图的放样图的能力。

二、教学目标

（一）知识目标

1.掌握正投影的原理；

2.掌握根据点、线、面、体的两面投影补全第三面投影的方法；

3.掌握剖面图、断面图绘制的方法；

4.掌握根据两面投影绘制正等轴测图。

5.掌握建筑施工图识读的方法及步骤；

6.掌握水暖系统安装施工图的识读方法及步骤；

（二）技术目标

1.能根据点、线、面、体的两面投影补全第三面投影；

2.能根据点、线、面、体的两面投影绘制其正等轴测图；

3.能根据两面投影绘制剖面图或断面图；

4.能正确识读与绘制建筑施工图；

5.能正确识读与绘制水暖系统安装施工图。

- 素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和审美能力；知识面宽，自学能力强；能用熟练运用规范的工程语言文字来读懂工程设计图纸并可以绘制简单的工程图纸，具备识图与绘图等专业技能。

三、教学内容及设计

(一)教学内容与设计见附表

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |
| 项目1 基本形体投影 | 任务1制图基本知识 | 1.理解正投影的原理； 2.理解正投影规律的应用； 3.理解剖面图、断面图的概念； 4.理解正等轴测图的概念 | 1.会根据点、线、面、体的两面投影补全第三面投影； 2.能根据三面投影绘制正等轴测图； 3.能绘制出建筑物梁、柱、台阶、基础、等构件的剖面图、断面图。 | 牢记基本原理及制图规范；正确表达投影；正确绘制投影图 |  | 14 | 14 | 1.教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。2.手段：多媒体、模型。 | 投影的补全；剖面图、断面图的绘制；正等轴测图的绘制。 |  |
|  | 任务2 空间形体投影 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任务3剖面图、断面图绘制与识读 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目2 建筑施工图识读与绘制 | 任务4 建筑施工图识读与绘制 | 建筑施工图及结构施工图的形成、图示内容及方法 | 1.熟练识读建筑平面图、立面图、剖面图及建筑详图； 2.熟练进行建筑施工平面图图的绘制； 3.能识读结构图中图例符号的含义； 4.熟练识读建筑基础结构平面图、楼层结构平面图； 5.熟练进行建筑水暖安装平面图的绘制。 |  |  | 10 | 10 |  | 学生能在4~5个小时内完成课本上一幅建筑施工图的绘制。 |  |
|  | 任务5 结构施工图识读与绘制 |  |  |  |  |  |  |  | 学生能在4~5个小时内完成课本上一幅建筑结构平面图的绘制。 |  |

四、考核方式及评分

- 考核性质及方式：

根据人才培养方案，本课程具体考核方式为项目考核+期末闭卷考核。

2.考核内容主要包括两大部分，即平时成绩（包含出勤情况、作业上交情况、课堂表现、项目1成绩、项目2成绩）、期末成绩。

课程成绩=60%平时成绩+40%期末成绩

(1)平时成绩=40%养成教育+30%项目一成绩+30%项目二成绩

(2)期末成绩即期末综合闭卷考试成绩。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养成教育 | 到课情况、作业完成情况、课堂表现 | 40% | 旷课1次扣10分，迟到1次扣1分，早退1次扣5分，作业少交1次扣5分，课堂主动参与1次加2分。 | 5分钟 |  |
| 项目1 基本形体投影 | 点、线、面、体基本投影 | 30% | 参见项目考核试卷参考答案 | 90分钟 |  |
| 项目2 建筑施工图识读与绘制 | 建筑施工图的识图与绘制、结构施工图的识图 | 30% |  | 90分钟 |  |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：杨晓蕴

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《工程测量基础》课程标准

制定人：程香丽         审核人：贾昊凯      核准时间：2018.7

一、课程定位

1.课程名称：工程测量基础

2.修订版本：2018级第1版

3.教学对象:

建筑智能化工程技术专业、2018年级

4.学时学分

建议学时：32学时      学分：2学分

5.课程性质：必修课

6.先修课程和后续课程：

先修课程：《高等数学Ⅰ》

后续课程：《建筑智能化工程施工技术》

7.参考教材

建筑工程测量（第三版）主编：王晓峰    中国电力出版社

8.课程开设依据

依据《建筑智能化工程技术人才培养方案》，建筑智能化工程技术专业需要开设《工程测量基础》课程；建筑智能化工程技术专业对应的专业岗位：电气工程施工员、网络布线工程施工员等都需要毕业生具备专业测量知识和技能；随着城镇化建设的快速发展，及社会测绘新技术、新方法的出现，工程类的企业行业对于工程测量专业技术人才的需求日益增多；具备工程测量技能的人才，就业面更广，能在房建、公路、铁路、桥梁、隧道、水利等工程类的企业单位就业。

二、教学目标

（一）知识目标

1.掌握水准测量的方法；

2.掌握两次仪器高法操作步骤及数据记录、计算的方法；

3.掌握水平角测量的方法；

4.掌握一测回法的操作步骤及数据的记录、计算方法；

5掌握建筑智能化施工测量基本工作的方法。

（二）技术目标

1.能熟练操作自动安平水准仪；

2.能熟练两次仪器高法的测量及数据计算；

3.能熟练操作电子经纬仪；

4.能熟练进行水平角测回法的测量及数据处理；

5.能熟练进行直线的定线；

6.能熟练进行建筑智能化施工控制线的测设。

（三）素养目标

1.人文素养

(1)了解中国测绘的产生、发展历史。

(2)熟悉中国测绘测量仪器的发展历程。

(3)熟悉中国测绘的历史成果。

2.职业素养

(1)具备吃苦耐劳、爱岗敬业的精神，良好的职业道德与法律意识。

(2)具备良好的人际沟通、团队协作能力。

(3)具备良好的自我管理与约束能力。

3.技能素养

(1)具备能够熟练使用水准仪、经纬仪、钢尺、线锤、全站仪的能力。

(2)具备基本普通测量工作能力。

(3)具备建筑智能化施工测量的能力。

三、教学内容及设计

(一)教学内容

参考学时：32学时

项目一 测量学基本知识(22学时)

任务1  水准测量(14学时)

(1)建筑工程测量基本知识

(2)水准测量原理及水准仪的认识

(3)水准仪认知实训

(4)水准测量测站检核方法

(5)水准测量测站检核实训

(6)水准路线成果处理

(7)闭合水准路线实训

任务2水平角测量 (8学时)

(1)角度测量原理及经纬仪的认识

(2)经纬仪认知实训

(3)角度测量

(4)水平角度测量实训

项目二  建筑施工测量基本方法 (10学时)

任务3 施工测量基本工作(10学时)

(1)施工测量的基本工作

(2)施工测量的基本工作实训

(3)点的平面位置测设方法

(4)点的平面位置测设方法实训

(5)建筑场地施工控制测量

(二)教学设计

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实 一体 学时 |  |  |  |
| 测量学基本知识 | 水准测量 | 1.熟记测量基本知识； 2. 理解水准测量原理；3.熟记水准仪的机构及其作用4.掌握、理解水准测量测站检核方法；5.掌握水准测量数据的记录方法。 | 1.水准仪基本操作与使用；2.水准测量两次仪器高法的测量步骤及数据的记录、计算。 | 1.熟悉仪器的规范操作与正确使用方法；2.具备数据记录与计算的认真态度。如果数据出现异常，具备能发现问题与解决问题能力；3.具备小组内团结协作精神。 |  | 8 | 6 | 1.教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法；2.手段：多媒体、测量仪器。 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法； 手段：多媒体、测量仪器 | 利用两次仪器高法测量两点之间高差。 |  |
|  | 角度测量 | 1.掌握、理解水平角测量的方法；2.掌握水平角测回法观测数据记录的方法。 | 1.熟练掌握经纬仪基本操作与使用；2.熟练掌握水平角测回法测量步骤及数据的记录、计算。 |  |  | 4 | 4 |  | 利用测回法测量一水平角。 |  |
| 建筑施工测量基本方法 | 施工测量基本方法 | 理解施工测量基本工作的方法与步骤 | 能正确进行测设数据的计算 | 具有“测设工作步步检核” 认真工作、负责的态度。 |  | 4 | 6 |  | 测设一水平角、一段已知水平距离或者一已知高程点。 |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：

依据《建筑智能化工程技术专业人才培养方案》，本课程是考查课，采取过程性考核方式进行考核。

2. 本课程成绩=平时成绩50%（含养成教育、期中考核成绩）+50%期末考核成绩。

平时成绩=20%养成教育+80%期中考核成绩。期中考核及期末考核内容、考核方式等见项目考核流程及评分表。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期中考核 | 闭合水准路线测量及成果处理 | 占总成绩的40% | 参见考核评分标准 | 30分钟 | 实践考核 |
| 期末考核 | 建筑施工测量放线 | 占总成绩的50% | 参见考核评分标准 | 30分钟 | 实践考核 |

备注：“考核用时”一项由任课教师根据课程实际填写

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师（程香丽）

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1.本课程标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必须、够用” 为度的原则。

2.在教学实施过程中，实际安排学时与课程标准要求学时之间允许有±5%的偏差。

3.本课程标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

4. 对课程的实践教学条件进行评价，是否能够充分满足教学要求。

5.对课程效果进行评价，是否使学生达到岗位能力要求。

- 《建筑CAD》课程标准

制定人：贾昊凯    审核人：田国宾   核准时间：2018.6

一、课程定位

1.课程名称：

电工电子技术

2.修订版本

2018年第1版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程技术专业的三年制高职高专一年级学生。

4.学时学分：

学时：48学时    学分：3

5.课程性质：

专业群基础课

6.先修课程和后续课程

先修课程：《电工电子技术》

后续课程：《建筑供配电与照明技术》、《电气控制与PLC技术》、《建筑智能化工程施工技术》

7.参考教材

《建筑电气CAD制图》，孙成明 付国江主编，化学工业出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是“会设计，精施工，懂管理，能维护”。而《建筑电气CAD》是专业群基础课程，是一门实践性很强的技术应用型课程。通过本课程的学习使学生具备建筑工程语言、建筑电气施工图设计及绘制建筑设备工程安装系统图的能力，围绕这个核心能力开设这门课程。本课程旨在培养学生具备建筑构配件的绘制能力、建筑室内电路图的绘制能力、元器件零件图的绘制能力及建筑电气系统施工图绘制的能力，是学生顶岗实习前的必修课程。

二、教学目标

（一）知识目标

通过本课程的学习，使学生能够掌握Auto CAD的基础知识，用户界面，命令的启动方法和选择对象的方法，使学生具备绘制一般建筑构配件的方法与步骤；通过学习Auto CAD的基本绘图技巧，使学生掌握绘建筑电气系统施工图的方法；通过学习Auto CAD高级绘图命令和编辑技巧，使学生掌握绘制室内电路图、室内电气元器件图、建筑设备系统图与建筑总平面图的方法与步骤。

（二）技术目标

1.熟悉二维图形的绘制、编辑及尺寸标注及图块的建立使用。

2.熟记Autocad软件中一般电气符号。

3.具有熟练运用Autocad软件设计绘制常见的电气工程图的能力。

4.能对相关电气CAD文档进行整理和归档的能力。

5.能正确识读和绘制变电所电气二次回路原理、展开、安装图。

6.能正确识读和绘制电气控制电路原理图、布置图、安装图。

7.能识读与绘制二次设备安装土建施工图。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和动手实操能力；知识面宽，自学能力强；能用规范的工程语言文字来表达自己的设计意图；具备识图与绘图、建筑电气系统设计及建筑设备安装设计等专业技能。

三、教学内容及设计

(一)教学内容与设计见附表

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |
| 项目1 建筑构配件的绘制 | 任务1：建筑符号的绘制 | - 了解Auto CAD的工作界面、常用操作、文件管理、坐标系统； - 掌握Auto CAD图形界限设置与绘图辅助工具； 3.熟练掌握Auto CAD的命令的启动方法和选择对象的方法。 | 1.能够灵活使用菜单、工具栏、工具按钮、命令和屏幕菜单激活绘图命令并绘出简单图形； 2.能熟练使用绘图辅助工具绘图。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 2 |  | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | - Auto CAD软件基本绘图命令的使用；2.Auto CAD的工作界面、常用操作、文件管理、坐标系统； - Auto CAD图形界限设置与绘图辅助工具的使用； 4.学生能够在2小时内完成简单的几何图形的绘制。 |  |
|  | 任务2：建筑构配件的绘制 | - 掌握Auto CAD基本命令的使用方法； 2.熟练掌握Auto CAD绘图命令绘制出简单的几何图形。 | 1.能熟练设置对象图层，并能利用对象特性进行绘图； 2.能够在指定时间内完成简单的建筑构配件的绘制。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |

| 项目2 建筑平面图、立面图的绘制 | 任务4：A2图框的绘制 | - 了解多段线等高级绘图命令； - 掌握文字标注与编辑命令； - 熟练掌握图框线的绘制方法、标题栏的绘制方法以及会签栏的绘制方法。 | 1.能够熟练的利用尺寸标注模板提高绘图效率； 2.能够在指定时间内完成复杂二维图形与A2图框的绘制。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 2 | 2 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | - Auto CAD二维编辑命令和基本技巧的使用； - 多段线等高级绘图命令的使用； - 文字标注与编辑命令的使用； 4.学生能够在2小时内完成建筑总平面布局图与A2图框的绘制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务5：建筑总平面图平面布局图的绘制 | 1.掌握建筑总平面图门窗等建筑小构件的绘制方法； 2.熟练掌握图的绘制方法与步骤。 | 1.能够熟练使用编辑命令修改图纸； |  |  | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 任务6：建筑立面图的绘制 | 1.掌握门窗等建筑小构件在立面图绘制方法； 2.练掌握建筑立面图图的绘制方法与步骤。 | 1.能够熟练使用编辑命令修改图纸； |  |  | 6 | 2 |  |  |  |

| 项目3 建筑电气类平面 图形的识图和绘制 | 任务7电气施工图的绘制 | - 了解电气施工图的分类及绘制特点； - 掌握建筑电气常用图例； - 熟练掌握电气施工图的绘制方法与步骤。 | 1.能够熟练掌握绘制建筑装饰施工图的一般步骤； 2.能够在指定时间内完成电气施工图的绘制。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 4 | 2 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 能够绘制所在教学楼的建筑电照平面图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务8室内供电平面图 | 1.了解室内供电平面图的作用和内容； 2.掌握图案填充、Auto CAD参数的设置方法； | 1.能够在指定时间内完成给室内供电平面图的绘制。 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 任务9室内照明平面图 | 1.了解建筑照明平面图的作用和内容； 2.熟练掌握建筑总平面图的绘制方法与步骤。 | 1.能够在指定时间内完成室内照明平面图的绘制。 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 任务10建筑变电站施工图 | 1.了解建筑变电室的作用及绘制内容； 2.熟练掌握建筑电气图的绘制方法与步骤。 | 1.能够熟练设置适合自己的绘图环境并用快捷键绘图，提高绘图效率； |  |  | 4 | 2 |  |  |  |

四、考核方式及评分

- 考核性质及方式：根据人才培养方案，本课程具体考核方式为项目作品考核。

2.学生课程成绩中平时成绩（养成教育、项目考核成绩）占总成绩50%，课程设计成绩占总成绩50%；平时成绩中养成教育成绩占30%，项目考核成绩占70%。项目考核流程及评分见附表。

项目考核流程及评分表

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目一 建筑构配件的绘制 | - Auto CAD软件基本绘图命令的使用； - Auto CAD的工作界面、常用操作、文件管理与坐标系统； - Auto CAD图形界限设置与绘图辅助工具的使用； - 学生能够在2小时内完成简单的几何图形的绘制。 | 30% | 1.新建图形文件，按A3标准尺寸设置绘图界限，并按规定设置线型和线宽（15分） 2.建立合适的捕捉、正交等绘图环境（10分） 3.按照图形尺寸精确绘制，错一处扣2分，最多扣20分（60分） 4.绘制完毕，将文件命名为“班级+姓名.dwg”，并按要求保存提交（15分） | 90 分钟 |
| 2 | 项目二 建筑平面图、立面图的绘制 | - Auto CAD二维编辑命令和基本技巧的使用； - 多段线等高级绘图命令与文字标注与编辑命令的使用； - 学生能够在2小时内完成室内平面布局图与A2图框的绘制。 | 30% | - 绘图环境设置正确（10分） - 绘图步骤正确（20分） - 绘图线型、粗细正确（20分） - 文字标注与尺寸标注准确（20分） - 绘图完整（20分） - 图纸布局规范（10分） | 90 分钟 |
| 3 | 项目三 建筑电气类平面 图形的识图和绘制 | - Auto CAD高级绘图命令和编辑技巧的使用； - 学生能够在指定时间内完成建筑变电站图、室内供电平面图、 室内照明平面图等图纸的绘制。 | 40% | 1.绘图环境设置正确（10分） 2.绘图步骤正确（20分） 3.绘图线型、粗细正确（20分） 4.文字标注与尺寸标注准确（20分） 5.绘图完整（20分） 6.图纸布局规范（10分） | 90 分钟 |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：白伟

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《房屋建筑构造》课程标准

制定人：李月霞    审核人：田国宾   核准时间：2018.6

一、课程定位

1.课程名称：房屋建筑构造

2.修订版本

2018级第1版

3.教学对象：

建筑智能化工程技术专业、一年级

4.学时学分

学时：48学时+1w　　学分：4学分

5.课程性质：必修课

6.先修课程和后续课程

先修课程：《建筑材料》、《建筑工程制图与识图》

后续课程：《综合布线技术》、《楼宇智能化工程系统集成》等

7.参考教材

《房屋建筑构造》 闫培明编   机械工业出版社

《房屋建筑构造》 魏松、毛风华编  哈尔滨工业大学出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，建筑智能化工程技术专业的核心能力之一就是“会设计”，即具备系统设计能力，为配合楼宇智能化的系统设计，并围绕这个这个核心能力开设这门课程。

二、教学目标

（一）知识目标

1. 民用建筑构造整体认知

了解建筑物的分类 、建筑物耐久等级，掌握建筑物构造组成与作用；会根据建筑设计说明识别建筑物的分类及等级。

2. 房屋建筑各组成部分的构造

通过对房屋建筑六大部分的构造原理和构造做法的学习，使学生了解房屋各构造做法的发生、发展过程，了解建筑的构造原理和方法的一般规律，掌握基础、墙体、楼地面、垂直交通设施、屋面、门窗等房屋各组成部分常用典型构造做法。

3. 单层工业厂房的构造

通过对工业建筑中单层工业厂房构造原理及做法的学习，使学生了解工业建筑特点、分类、单层厂房定位轴线，掌握单层工业厂房主要结构构件的构造要求及做法、厂房各组成部分的构造做法。

（二）技术目标

1. 民用建筑构造整体认知

会根据建筑设计说明识别建筑物的分类及等级

2. 房屋建筑各组成部分的构造

会查阅《12系列建筑设计标准图集》，通过案例填写识图记录单的方式熟练识读、绘制图集中的构造图。

3.工业建筑构造

会识读厂房平面图、立面图及详图。

（三）素养目标

1.人文素养

价值观、文化修养、正直善良、积极心理

2.职业素养

吃苦耐劳的精神、严谨认真的工作作风、沟通协调的能力、团队协作能力

3.技能素养

懂设计

三、教学内容及设计

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标 具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |
| 项目一 民用建筑构造整体认知 | 民用建筑构造整体认知 | 了解建筑的三要素、建筑物的分类 、建筑物耐久等级 | 识读一般民用建筑的分类、等级及六大构造组成部分 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 2 | 2 |  | 板书 多媒体 案例 | 了解建筑物的分类 、建筑物耐久等级 掌握建筑物构造组成与作用 |  |
| 项目二 民用建筑各构造组成部分 | 任务一 基础与地下室构造 | 掌握地基、基础的概念、分类、区别；掌握地下室的组成及防潮防水构造；熟练常用的基础的构造特点及要求以及地下室的构造要求 | 熟练掌握绘制和识读常用基础的构造图以及地下室的构造图 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 2 | 4 |  | 板书 多媒体 案例 | 掌握地基、基础的概念及区别、分类 掌握常用基础的构造图以及地下室的构造图的识读技巧 |  |
|  | 任务二 墙体构造 | 了解各类墙体的作用、掌握砖墙的细部构造做法、隔墙、砌块墙的构造、墙体的装修构造 | 熟练掌握绘制和识读强身大样图 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 2 | 4 |  | 板书 多媒体 案例 | 掌握墙体细部构造包括散水、勒脚、过梁、圈梁、构造柱等的定义、作用、常用构造做法 掌握各类墙体基本构造要求及做法 |  |
|  | 任务三 楼板与地坪构造 | 了解楼板及地坪的构造原理；熟练掌握楼板的类型、构造组成及做法；熟练掌握地坪构造组成及做法；掌握阳台与雨篷的构造做法； | 熟练掌握识读、绘制常用楼板构造图、地坪的构造图、阳台、雨篷构造图 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 2 | 4 |  | 板书 多媒体 案例 | 掌握常用楼板及地坪的构造组成及做法 掌握钢筋混凝土楼板的类型及构造要求 掌握阳台、雨篷的构造方法 |  |
|  | 任务四 楼梯构造 | 掌握楼梯的组成、类型及主要尺度； 熟练掌握现浇钢筋混凝土楼梯的基本构造及楼梯的细部构造； 楼地面及顶棚的装修构造 台阶、坡道的构造要求； | 熟练掌握绘制和识读楼梯平面图、剖面图、节点详图 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 4 | 4 |  | 板书 多媒体 案例 | 掌握楼梯的组成、类型及主要尺度要求 掌握钢筋混凝土楼梯的基本构造及细部构造 掌握楼地面及顶棚的装修构造 掌握台阶、坡道的构造要求 |  |
|  | 任务五 屋顶构造 | 了解屋顶的分类及构造组成及要求； 熟练掌握柔性防水屋面、刚性防水屋面的构造做法及细部要求；掌握屋面保温、隔热构造做法 | 熟练掌握能进行平屋顶屋面排水系统的组织并确定防水构造做法； 熟练掌握绘制和识读屋顶平面图和节点图的能力。 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 2 | 2 |  | 板书 多媒体 案例 | 掌握屋面排水系统的组织和排水做法；屋面的构造要求和屋面防水、保温、隔热做法 |  |
|  | 任务六 门窗构造 | 了解门窗的类型与尺度 掌握不同门窗的特点及构造做法 了解门窗的安装的安装方法。 | 识读门窗构造图 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 2 | 2 |  | 板书 多媒体 案例 | 掌握门窗分类及常用门窗的构造要求 |  |
|  | 任七 变形缝构造 | 掌握变形缝的设置原理、作用及分类、设置原则； 熟练掌握不同位置变形缝的构造要求和构造做法 | 熟练掌握识读不同位置处各种变形缝构造图 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 2 | 2 |  | 板书 多媒体 案例 | 掌握伸缩缝、沉降缝、防震缝的设置原则及要求 掌握墙体、楼板、屋顶等不同位置处变形缝的构造做法及要求 |  |
| 项目三 工业建筑构造 | 任务一 建筑工业化要求 | 了解工业建筑的特点及分类 掌握单层工业厂房结构类型及组成、单层厂房的定位轴线 | 掌握识读厂房平面图、立面图及详图 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 2 |  |  |  | 掌握单层工业厂房的结构类型及组成 |  |
|  | 任务二单层工业厂房构造 | 熟练掌握单层工业厂房主要结构构件的构造要求及做法、厂房各部分的构造做法 | 掌握识读厂房详图 | 吃苦耐劳的精神 严谨认真的工作作风； 沟通协调的能力 团队协作能力 | 2 | 2 |  |  | 掌握单层工业厂房主要结构构件的构造要求及做法 |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：K1/AB    考试课/过程考核、期末考核

2.学生课程成绩由平时成绩（40%）+期末考核成绩（60%）组成，平时成绩由养成教育成绩占40%+项目考核成绩占60%组成，项目考核流程及评分见附表。

本课程的平时采用养成教育（40%）＋期中考试（60%）的方式进行。养成教育主要包括课堂出勤、课堂表现、作业等，期中考试采用闭卷考核方式进行。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期中考试 | 基础与地下室、墙体、楼地坪、楼梯构造要求与做法 | 100% | 闭卷评分标准 | 90 |  |

备注：“考核用时”一项由任课教师根据课程实际填写

五、教学组织

1.班级容量[20,50]

2.主讲教师：李月霞、柴松华、赵惠惠

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《建筑设备工程》课程标准

制定人：贾昊凯    审核人：田国宾   核准时间：2018.6

一、课程定位

1.课程名称：

建筑设备工程

2.修订版本

2018年第1版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程技术专业的三年制高职高专一年级学生。

4.学时学分：

学时：32学时    学分：2

5.课程性质：

专业群基础课

6.先修课程和后续课程

先修课程：《建筑工程制图与识图》

后续课程：《建筑供配电与照明技术》、《消防系统工程》、《安装工程计量与计价》

7.参考教材

《建筑设备》，张敏主编，教育科学出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是“会设计，精施工，懂管理，能维护”。而《建筑设备工程》是专业群基础课程，本课程旨在培养学生掌握给建筑排水工程、供暖工程、通风与空调工程、燃气供应工程、建筑电气工程中主要设备种类与功能，能组织设备安装施工的能力；并能阅读建筑给排水施工图、供暖施工图、通风施工图、空调施工图、建筑电气施工图，能够根据实际需求设计简单的设备施工图。

二、教学目标

（一）知识目标

1.建筑给水系统的分类与组成，高层建筑给水系统的组成，建筑排水系统的方式和分类的学习，能够合理的选择适用的给排水系统。

2.分析自然循环热水采暖系统和机械循环热水采暖系统的优缺点及适用范围，采暖系统的常用管材、散热器及相应系统设备的性能和安装要求。

3.学习建筑通风系统的分类、组成及原理，空调系统的组成与分类，通风管道、设备和部件，空气处理过程和主要设备。

4.通过学习电气线路的基础知识以及电气危害，了解触电事故产生的原因和各种影响因素，学习触电急救的相关方法，并进行合理电气接地。

（二）技术目标

1.能合理选用和安装建筑给排水系统。根据实际情况选择合理的建筑给水方式，根据用户需求和市政管网选择合适的水泵，根据实际情况选择合理的建筑排水方式，并识读与绘制建筑给排水系统施工图。

2.能合理选用和安装建筑采暖系统。根据实际情况选择合理的室内采暖方式，并）指导建筑室内采暖系统的施工，能够识读与绘制建筑室内采暖系统施工图。

3.能合理选用建筑通风与空调系统。根据实际情况选择合理的建筑通风方式与空调系统，进行通风系统与空调系统的气流组织，完成风口与风道的布置与敷设。

4.进行施工现场安全用电及施工现场临时用电方案编制。根据施工现场实际条件，制定相应的安全注意准则，并对需要接地的设备选择合理的接地模式，对触电者进行简易的救护。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和动手实操能力；知识面宽，自学能力强；能用熟练运用所学知识对建筑设备给水排水系统，建筑采暖系统，建筑通风与空调系统，建筑供电与照明系统，建筑安全用电机施工现场临时用电方案进行初步的设计。

三、教学内容及设计

(一)教学内容与设计见附表

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 |  | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |  |
| 项目1 建筑给排水工程 | 任务1 建筑给水系统 | 1.建筑给水系统的分类和组成 2.高层建筑给水系统的布置和组成原则 3.建筑消防系统的分类和组成 4.排水系统的分类及组成 5.高层建筑排水系统 6.建筑屋面雨水排放系统 7.建筑给排水系统图的组成及相关图例 | 1.建筑给水方式的选择 2.室内给水管道的布置和敷设 3.建筑排水方式的选择 4.卫生器具的布置与安装 5.建筑排水管道的布置、敷设和安装 6.建筑给排水系统图的识读与绘制 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 6 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 |  | 给水系统的组成及各部分的作用，合理选择选择方式并绘制简单的给水系统示意图，高层建筑给水水泵的选择。 建筑排水系统常用的管材，卫生器具安装 的基本技术要求，高层建筑排水管道在布置与敷设需要考虑的问题，如何选择排水体制。 |  |
|  | 任务2 建筑排水系统 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 任务3 建筑给排水施工图的识读 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 项目2 建筑采暖工程 | 任务4 建筑采暖工程 | 1.室内采暖系统的组成、原理和分类 2.热水采暖系统的分类和优缺点 3.采暖系统常用管材的优缺点 4.散热器的种类与选择 5.热水采暖系统的附属设备 6.室内供暖施工图的组成及相关图例 | 1.室内采暖系统的合理选择 2.室内采暖系统设备与附件的挑选 3.室内采暖系统的施工技巧 4.采暖管道的保温、防腐及安装 5.室内采暖施工图的识读与绘制。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 4 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 自然循环热水采暖系统与机械循环热水采暖系统的区别，膨胀水箱的作用，供热管网的敷设方式等。 |  |  |
|  | 任务5 室内采暖施工图的识读 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 项目3 建筑通风与空调及燃气供应工程 | 任务6 建筑通风系统 | 1.通风系统的分类、组成及原理 2.各种通风管道、设备和部件的优缺点 3.空调系统的组成和分类 4.空气处理过程和主要设备 5.空调冷源和热源 6.空调系统工程图的组成以及相关图例 7.燃气管网组成 8.建筑燃气系统 | 1.建筑通风系统的选择 2.建筑通风管道的制作、布置与敷设 3.建筑空调系统的选择 4.空调系统的消声与减振措施 5.空调系统气流组织与风口布置方法 6.空调风道的布置与敷设 7.空调系统工程图的识读与绘制 8.钢制燃气管道的防腐 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 2 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 建筑通风的类型和特点，高层建筑防烟排烟的位置布置，防烟和排烟的区别。 集中式空调的特点，空调系统噪音的来源和防治措施，空调系统风道的布置和敷设方法，空调系统四大件的作用。 高层建筑燃气系统的特殊问题，主要的燃气设备安装和使用的特殊要求，燃气管道的防腐措施。 |  |  |
|  | 任务7 建筑空调系统 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 任务8 空调系统工程图与识读 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 任务9 燃气供应 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 项目4 建筑电气工程 | 任务10 建筑供配电与建筑照明系统 | 1.电气线路的基础知识 2.电力负荷的分级 3.照明的基本知识 4.电气危害和接地方法 5.施工现场临时用电安全原则 6.智能化建筑系统的组成 7.火灾自动报警系统的组成 8.安全防范系统的组成 | 1.供配电系统的接线方式的选择 2.选择合适的照明工具并进行合理的布置 3.懂得触电的基本急救方法 4.临时用电施工组织设计和临时用电管理 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 2 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 强电设备和弱电设备的区分，常用的电光源设备。 施工现场安全用电注意事项和临时用电施工组织设计。 组成智能建筑的相关子系统及其组成部分。 |  |  |
|  | 任务11 安全用电及施工现场临时用电 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 任务12 智能建筑弱电系统 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：

根据人才培养方案，本课程具体考核方式为项目考核+期末闭卷考核。

2.考核内容主要包括两大部分，即平时成绩（项目1成绩、项目2成绩、项目3成绩和项目4成绩）、期末成绩。

课程成绩=60%平时成绩+40%期末成绩

(1)平时成绩=35%项目1成绩+20%项目2成绩+25%项目3成绩+20%项目4成绩

(2)期末成绩即期末综合闭卷考试成绩。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 小型建筑给排水施工图（平面图、系统图）的设计与绘制。 | 35% | 参见项目考核试卷参考答案 | 90分钟 |  |
| 项目2 | 小型建筑采暖系统施工图（平面图、系统图）的设计与绘制。 | 20% |  | 90分钟 |  |
| 项目3 | 建筑通风系统的组成、分类及布置规则及注意事项。 建筑空调系统的组成、分类及布置规则及注意事项。 建筑燃气系统布置及安全使用原则。 | 25% |  | 90分钟 |  |
| 项目4 | 建筑供配电、照明的相关知识。 施工现场安全用电原则。 建筑智能化系统的组成分类以 | 20% |  | 90分钟 |  |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：贾昊凯

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《物联网概论》课程标准

制定人：贾昊凯    审核人：田国宾   核准时间：2018.8

一、课程定位

- 课程名称：

物联网概论

2.修订版本

2018年第1版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程技术专业的三年制高职高专二年级学生。

- 学时学分：

学时：32学时    学分：2

- 课程性质：

专业群基础课

- 先修课程和后续课程

先修课程：《程序设计》、《大学信息技术基础》等

平行课程：《建筑设备工程》等

后续课程：《综合布线技术》、《安全防范工程技术》、《楼宇设备监控及组态》等

7.参考教材

《物联网技术与应用》，梁永生主编，机械工业出版社

8.开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是“会设计，精施工，懂管理，能维护”。而《物联网概论》是本专业群基础课程，在本门课程授课中，教师将以行业实际案例为例，使学生获得从事智能家居以及智能建筑等相关职业岗位工作必需的物联网基础理论，使学生了解智能时代物联网和智能家居组态的相关理论知识，掌握智能时代物物互联数据采集技术、传感器组网和协同信息处理的技术，熟悉移动通信网以及互联网、M2M平台和专用网络的组网方式并对云计算以及中间件组态等技术有初步的认识，使学生掌握物联网技术在电力、交通、物流、农业、公共安全、医疗、环保和家居等行业的应用，培养和增强学生对物联网领域的学习兴趣，为其今后的发展指明方向，为今后从事智能建筑物联网系统的组建、管理、维护、应用等相关工作奠定基础。

二、教学目标

（一）知识目标

1.掌握物联网基础体系构架的基本概念，熟悉物联网构架的各种国际国内标准。

2.掌握信息感知的原理，熟悉编码技术、自动识别技术、射频识别（RFID）技术、指纹识别技术和传感器技术。

3.掌握传感器网络组网技术，对WSN网络协议和ZigBee协议有初步的了解，并可以进行初步地信息协同处理。

4.熟悉传输层使用的各种网络技术（包括移动通讯网和物联网的发展，以及物联网专用网络发展概况），了解M2M平台的概念、特点、发展以及相关技术应用。

5.了解云计算、数据库等各处理层的技术。

6.了解物联网的安全与管理，了解物联网各个层次的主要应用指标。

7.了解物联网在各个行业中的应用。

（二）能力目标

1.掌握物联网结构体系间的理论联系与技术支持的能力。

2.掌握一定的物联网技术组网能力（如智能门禁系统，环境监测系统以及温湿度传感器系统的组网）。

3.具备一定的物联网专业应用领域中的实际应用能力（如为智慧城市，智能小区，智慧家庭进行相关设备选择）。

4.具备进一步学习相关专业知识的基本素养。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和动手实操能力；知识面宽，自学能力强，通过本课程的学习掌握物联网技术在电力、交通、物流、农业、公共安全、医疗、环保和家居等行业的应用，培养和增强学生对物联网领域的学习兴趣，为其今后的发展指明方向。

三、教学内容及设计

(一)教学内容与设计见附表

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 |  | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |  |
| 项目1 物联网概述 | 任务1 物联网概述 | 1.掌握物联网的概念。 2.了解物联网的产业结构现状。 3.掌握物联网体系构架组成。 4.熟悉目前物联网标准化中相关国际标准和国内标准的相关要求。 | 1.掌握物联网体系中感知层、网络层和应用层的不同技术要求以及发展前景。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 2 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 |  | 1.物联网的概念 2.物联网体系构架组成。 3.物联网体系中感知层、网络层和应用层的工作要求。 4.现阶段物联网常用的国际和国内标准。 |  |
|  | 任务2 物联网体系构架 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 项目2 物联网的关键技术 | 任务3 信息全面感知 | 1.掌握信息感知的基础概念。 2.熟悉传感器组网和信息协同处理的相关要求。 3.掌握移动通信网的结构与功能分类。 4.掌握互联网的组网技术要求与网络协议组成。 5.了解M2M平台的特点与技术应用的要求。 6.熟悉中间件的概念。 7.掌握云计算技术平台的概念。 | 1.掌握RFID、指纹识别和常用传感器的原理。 2.掌握ZigBee协议以及WSN协议对硬件要求。 3.掌握物联网专用网络的组网技术，搭建M2M平台。 4.了解物联网中间件关键技术要求及云计算关键技术要求。 5.掌握智能家居系统中典型应用需求分析并进行初步系统设计。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 4 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 1.传感器的定义，分类和组成。 2.RFID、指纹识别以及条形码等自动识别技术的要求。 3.ZigBee协议和WSN协议的使用条件。 4.移动通讯网络的结构与功能。 5.IPv6协议在组网中的相关要求。 6.M2M平台的特点与相关要求。 7.云计算服务的相关模式以及发展趋势。 8.智能家居系统中的典型应用需求。 |  |  |
|  | 任务4 可靠网络传输 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 任务5 信息智能处理 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 项目3 物联网的典型应用 | 任务6 物联网的典型应用 | 1.了解物联网在智慧城市，智能小区，智能家庭中的应用现状。 2.了解物联网在智能农业、智慧医疗、智慧物流、智慧环保中的应用现状。 | 1.掌握物联网在我国的发展机遇和挑战的内容。 2.可以分析目前我国物联网发展前景并提出建议。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 8 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 1.物联网在现在社会中的应用。 2.物联网的发展前景。 |  |  |
|  | 任务7 物联网的前景与发展 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

- 考核方式及评分

- 考核性质及方式：

根据人才培养方案，本课程具体考核方式为项目考核+期末综合考核。

2.考核内容主要包括两大部分，即平时成绩（包含养成教育，项目一成绩、项目二成绩、项目三成绩）和期末综合成绩两部分组成。

课程成绩=50%平时成绩+50%期末成绩

（1）平时成绩=10%养成教育+20%项目1成绩+40%项目2成绩+30%项目3成绩

（2）期末成绩即期末综合闭卷考试成绩。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养成教育 | 考勤，课堂表现，作业提交情况 | 10% | 旷课1次扣10分，迟到1次扣1分，早退1次扣5分，作业少交1次扣5分，课堂主动参与1次加2分。 | 5分钟 |  |
| 项目一 物联网概述 | 物联网体系构架组成，物联网体系中感知层、网络层和应用层的工作要求。 | 20% | 参见项目考核试卷参考答案 | 90分钟 |  |
| 项目二 物联网的关键技术 | 1.RFID、指纹识别以及条形码等自动识别技术的要求，.ZigBee协议和WSN协议的使用条件。 2.移动通讯网络的结构与功能，IPv6协议在组网中的相关要求，M2M平台的特点与相关要求。 3.云计算服务的相关模式。 8.智能家居系统中的典型应用需求。 | 50% | 参见项目考核试卷参考答案 | 90分钟 |  |
| 项目三 物联网的典型应用 | 通过结合课堂所授并查阅相关资料，撰写一篇课堂论文，题目是《物联网发展前景以及在智慧生活中的应用》 | 30% | 参见项目考核评分标准 | 90分钟 |  |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：贾昊凯

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《安全防范工程技术》课程标准

制定人：白 伟      审核人：贾昊凯         核准时间：2018.6

一、课程定位

1.课程名称:安全防范工程技术

2.修订版本

2018级第1版

3.教学对象：

建筑智能化工程技术专业二年级

4.学时学分  3学分

5.课程性质 专业必修课

6.先修课程和后续课程

先修课程：《电工电子技术》、《电气测量技术》

后续课程：《消防系统工程》

7.参考教材

《现代安防技术设计与实施（第二版）》，陈晴，电子工业出版社，2015.3.1

8.课程开设依据

依据人才培养方案要求，培养学生能读懂正规的安防工程设计图纸；使学生对安防工程的设计程序、设计要求有一个较清晰的了解，并能初步完成中小型安防工程各子系统的设计，其设计应该是可行的、规范的、完整的、经济的、可靠的、功能符合的；使学生了解安全防范各子系统间的联动控制，了解特殊场所（高风险对象）安防工程设计上的特别之处，了解与设计相关的一些安防工程施工与检验基本知识。

二、教学目标

（一）知识目标

1.掌握主要安防系统的组成；

2.熟悉国家安防相关规范。

（二）技术目标

1.会组建常见安防系统；

2.能设置和调试安防系统。

（三）素养目标

1.人文素养

“做学合 一、厚实融通”校训，树立认真、勤劳、务实作风。

2.职业素养

营造安全第一、吃苦耐劳、严谨、规范

3.技能素养

追求卓越、精益求精

三、教学内容及设计

（具体见下表）

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |
| 一 | 安全防范系统基础 | 认识安全防范系统； 熟悉安全防范系统工程； 掌握智能建筑安全防范的基本结构。 | 1.安全防范系统的三种基本手段。 2.实现安全防范系统。 | 严谨、规范 | 4 |  |  | 多媒体教室 |  |  |
| 二 | 视频监控系统 | 掌握常见监控系统的基本组成； | 掌握电视监控系统的设计过程。 | 安全第一、吃苦耐劳 | 8 | 4 |  | 多媒体教室 教学矿机 |  |  |
| 三 | 入侵报警系统 | 熟悉入侵报警系统的基本组成； | 会使用常见报警探测器。 | 安全第一、树立认真、勤劳、务实作风 | 10 | 6 |  | 多媒体教室 |  |  |
| 四 | 出入口控制系统 | 熟知出入口控制系统的组成 | 掌握入口系统的设计过程。 | 树立认真、勤劳、务实作风 | 6 | 4 |  | 多媒体教室 | 设备 |  |
| 五 | 电源及防雷接地系统 | 理解安全检测与监控系统基础知识；熟悉安全检测与监控系统的组成及保养； | 能独立与维护使用安全检测与监控系统 | 系统化、体系化、树立认真、勤劳、务实作风 | 6 | 2 |  | 多媒体教室 教学矿机 |  |  |
| 六 | 安全防范系统集成设计 | 熟悉系统联动控制 | 能实现系统的联动 |  | 2 |  |  | 多媒体教室 教学矿机 |  |  |
| 七 | 安全防范系统工程项目管理 | 熟悉安全防范招投标、施工及试运行 | 实现项目目标 |  | 2 | 2 |  | 多媒体教室 教学矿机 |  |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：依据人才培养方案进行具体说明。

2.学生课程成绩中平时成绩（养成教育、项目考核成绩）和期末考核成绩各占比例，平时成绩中养成教育成绩与项目考核成绩各占比例，项目考核流程及评分见附表。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 安全防范系统基础 | 10% | 百分制 | 2 |  |
| 项目二 | 视频监控系统 | 20% | 百分制 | 2 |  |
| 项目三 | 入侵报警系统 | 20% | 百分制 | 2 |  |
| 项目四 | 出入口控制系统 | 20% | 百分制 | 2 |  |
| 项目五 | 电源及防雷接地系统 | 10% | 百分制 | 2 |  |
| 项目六 | 安全防范系统集成设计 | 10% | 百分制 | 2 |  |
| 项目七 | 安全防范系统工程项目管理 | 10% | 百分制 | 2 |  |

备注：“考核用时”一项由任课教师根据课程实际填写

五、教学组织

1.班级容量：[30,60]

2.主讲教师：白伟

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《安装工程计量与计价》课程标准

制定人：盛雪艳    审核人：田国宾   核准时间：2018.08

一、课程标准定位

1.课程名称：安装工程计量与计价

2.修订版本：2017级第一版

3.教学对象

适用于建筑工程智能化技术专业三年制高职高专二年级学生。

4.学时及学分

学时：48    学分：3学分

5.课程性质：专业课程

6.先修课程和后续课程

先修课程：《建筑工程制图与识图》、《建筑设备工程》、

后续课程：《智能建筑管理》

7.参考教材

《安装工程计量与计价》  温艳芳主编      化学工业出版社

《安装工程计量与计价》  王晓东主编    机械工业出版社

8.课程开设依据

本课程为建筑工程智能化技术专业的专业支撑课程。通过本门课程学习使学生掌握安装工程计量与计价规范、安装工程消耗量定额，能够计算安装工程的工程量，能够计算安装工程造价，能够开展安装工程的审计工作，能解决造价工作过程中遇到的实际问题。是学生顶岗实习前的必修课程。

二、教学目标

（一）知识目标

通过本课程的学习，能够准确计算给排水采暖燃气工程的工程量和工程造价。具备工程项目造价的确定与控制能力。能够准确计算电气工程的工程量和工程造价。具备工程项目造价的确定与控制能力。能够准确计算通风空调工程的工程量和工程造价。具备工程项目造价的确定与控制能力。

（二）技术目标

1.正确使用定额和计价规范，进行给排水暖通工程工程量计算及编制相应造价文件的能力

具备在编制一套住宅楼的给排水暖通工程施工图预算的能力，办公楼给排水暖通工程施工图预算的能力。

2.正确使用定额和计价规范，进行电气工程工程量计算及编制相应造价文件的能力

具备在编制一套住宅楼的电气工程施工图预算的能力，办公楼电气工程施工图预算的能力。

3.正确使用定额和计价规范，进行通风空调工程工程量计算及编制相应造价文件的能力

具备在编制一套住宅楼的通风空调工程施工图预算的能力办公楼通风空调工程施工图预算的能力。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和认真负责的工作态度；知识面宽，自学能力强； 能够用专业术语来表达图纸的内容，运用国家和省市的定额计算规则计算工程量套价，组价，进行工程量的调整。编制招标控制价。

三、教学内容与设计

（一）教学内容与设计见附表。

表1  教学组织设计

| 项目 | 任务 | 知识目标 具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标 具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论学时 | 实践学时 | 理实一体学时 |  |  |
| 1. 给排水暖通工程预算的编制 | 任务一：给排水工程图纸识读 | 1安装工程费用的内容、构成 2安装工程计价程序 3安装工程定额基础知识 4给水、排水工程的施工工艺 5给水、排水工程的图例表达 6卫生器具的安装 7法兰、阀门、水表安装 8水箱的制作与安装 9消防工程的施工工艺 | 1正确识读给排水工程的施工图能够 2具备列出图纸中所有的项目 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 | 8 |  | 2 | 多媒体；电子课件；经典案例 | 1识读给排水施工图、 2正确列项，不漏项 运用山西省定额套价，取费，换算系数。汇总工程造价。 |
|  | 任务二：编制相应的造价文件 | 1给水工程项目划分与组成以及工程量计算； 2排水工程项目划分与组成以及工程量计算 3消防工程的工程项目划分以及工程量计算规则 4给排水工程定额说明以及注意事项 5消防工程定额说明以及注意事项 | 1熟悉给排水工程项目划分与组成； 2熟悉给排水工程工程量计算规则，熟练地根据设计图纸进行工程量的计算； 3编制给排水工程的工程量清单 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 | 6 |  | 4 | 多媒体；电子课件；经典案例 |  |
| 2. 电气工程施工图预算的编制 | 任务一：电气工程图纸识读 | 1架空配电线路 2电缆工程 3电缆桥架 4控制设备以及低压电器 5配管、配线工程 6照明灯具的安装 7防雷以及接地工程 8弱电工程 | 1能够正确识读电气工程的施工图 2能够具备列出图纸中所有的项目 | 具备吃苦耐劳与严谨规范的职业精神；不断创新的意识和能力 | 8 |  | 2 | 多媒体；电子课件；经典案例 | 1识读电气施工图、 2正确列项，不漏项 3运用山西省定额套价，取费，换算系数。汇总工程造价。 |
|  | 任务二：编制相应的造价文件 | 1.10KV以下架空配电线路工程工程量的计算以及定额套用 2电缆工程工程量的计算以及定额套用 3电气照明配管工程以及配线工程的工程量计算以及定额套用 4照明灯具的工程量计算以及定额套用 5防雷以及接地工程工程量计算以及定额套用 6弱电工程工程量计算以及定额套用 | 1熟悉电气照明工程项目划分与组成； 2熟悉电气照明工程工程量计算规则， 3熟练地根据设计图纸进行工程量的计算； 4熟练地编制电气照明工程的工程量清单 | 具备吃苦耐劳与严谨规范的职业精神；不断创新的意识和能力 | 6 |  | 4 | 多媒体；电子课件；经典案例 |  |
| 3. 通风空调工程施工图预算的编制 | 任务一：通风空调工程图纸识读 | 1薄钢板通风管道制作与安装 2风管阀门、风口制作与安装 3风帽、罩类制作与安装 4消声器制作与安装 5通风空调设备及部件制作与安装 6净化通风管道及部件制作安装 7不锈钢板通风管道及部件制作安装 | 1能够正确识读通风空调工程的施工图 2能够具备列出图纸中所有的项目 | 具备良好的卫生习惯；严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神 | 2 |  | 2 | 多媒体；电子课件；经典案例 | 1正确识读通风施工图、暖通施工图 2正确列项，不漏项 3运用山西省定额套价，取费，换算系数。汇总工程造价。 |
|  | 任务二：编制相应的造价文件 | 1薄钢板通风管道工程量计算以及定额套用 2风管阀门、风口工程量计算以及定额套用 3风帽、罩类工程量计算以及定额套用 4消声器工程量计算以及定额套用 5通风空调设备及部件工程量计算以及定额套用 6净化通风管道及部件工程量计算以及定额套用 7不锈钢板通风管道及部件工程量计算以及定额套用 8空调水管道工程量的计算 | 1熟悉通风空调工程项目划分与组成； 2熟悉通风空调工程工程量计算规则， 3熟练地根据设计图纸进行工程量的计算； 4熟练地编制通风空调工程的工程量清单 | 具备良好的卫生习惯；严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神 | 2 |  | 2 | 多媒体；电子课件；经典案例 |  |

四、项目考核流程及评分标准

1.考核性质及方式：考试课/过程考核与期末考试。

2.学生课程成绩中平时成绩（养成教育、项目考核成绩）占总成绩50%，期末考核成绩占50%；平时成绩中养成教育成绩占50%，项目考核成绩占50%。项目考核流程及评分见附表。

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目一 给排水暖通工程预算的编制 | 1识读给排水施工图、暖通施工图 2正确列项，不漏项 运用山西省定额套价，取费，换算系数。汇总工程造价。 | 40% | 1正确识读给排水施工图、暖通施工图（40分） 2正确列项，不漏项（20分） 3运用山西省定额套价，取费，换算系数。汇总工程造价。（40分） | 90 分钟 |
| 2 | 项目二 电气工程施工图预算的编制 | 1正确识读通风施工图、暖通施工图 2正确列项，不漏项 3运用山西省定额套价，取费，换算系数。汇总工程造价。 | 30% | 1正确识读电气施工图、暖通施工图（40分） 2正确列项，不漏项（20分） 3运用山西省定额套价，取费，换算系数。汇总工程造价。（40分） | 90 分钟 |
| 3 | 项目三 通风空调工程施工图预算的编制 | 1正确识读通风施工图、暖通施工图 2正确列项，不漏项 3运用山西省定额套价，取费，换算系数。汇总工程造价。 | 30% | 1正确识读通风施工图、暖通施工图（40分） 2正确列项，不漏项（20分） 3运用山西省定额套价，取费，换算系数。汇总工程造价。（40分） | 90 分钟 |

五、教学组织

1.班级容量【30，60】

2.主讲教师：盛雪艳

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《建筑智能化工程施工技术》课程标准

制定人：杨晓蕴      审核人：贾昊凯         核准时间：2018.8

一、课程定位

1.课程名称：《建筑智能化工程施工技术》

2.修订版本

2018级第1版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程专业的三年制高职高专二年级学生。

4.学时学分:48学时  3学分

5.课程性质：专业课

6.先修课程和后续课程：

先修课程：电工电子技术、建筑电气CAD、建筑供配电与照明技术等；

后续课程：电气控制与PLC技术、建筑电气工程、建筑弱电技术等。

7.参考教材：《建筑电气施工技术》  韩永学编著  中国建筑工业出版社

8.课程开设依据

《建筑智能化工程施工技术》是建筑智能化工程技术专业开设的一门必修课程。通过本课程学习，使从事建筑智能化工作的学生工作时具有建筑电气识图、电气照明安装、电动机设备安装、变配电设备安装、电缆线路施工、弱电安装等专业基本知识及安装能力，围绕这个核心能力开设这门课程。

二、教学目标

- 知识目标

1.掌握电气安装常用的材料和工具。

2.掌握电气识图的识图方法。

3.掌握一般建筑电气施工的照明工程、电动机及控制设备、变配电工程安装

4.掌握电缆工程施工工艺、10kV以下架空线路安装工程。

5.掌握建筑的弱电安装工程的施工工艺。

（二）技术目标

1.初步掌握建筑工程中各种电气设备及管线的安装方法及工艺。

2.初步学会完成不同结构形式、实用功能的建筑中的电气安装工艺。

3.具有在工程中实践的能力。

（三）素养目标

- 人文素养

具有良好的思想政治素质、行为规范和职业道德；具有良好的组织和协调能力。

- 职业素养

培养学生职业道德、职业态度、职业精神、职业操守、职业意识，即求真务实、爱岗敬业、吃苦耐劳、严谨规范、“6S”管理及执行力的职业素养。

- 技能素养

具有自学和探索建筑电气的新技术、新知识的能力；具有分析和解决建筑电气施工问题的实际能力。

三、教学内容及设计

教学内容与设计见附表。

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体学时 |  |  |  |
| 项目一：建筑电气识图训练 | 任务1：了解建筑电气工程及应用 | 1.电气安装工程特点、施工前的准备工作及施工程序 | 1．能对电气施工工程有准确的认识技能； | 善于思考、动手、具有团队意识、严谨的工作态度 | 2 |  |  | 板书+多媒体+案例 | 期中考试：建筑电气识图、电气照明工程、电动机及其控制设备安装 |  |
|  | 任务2：常用电气材料的识别选择 | 1.掌握建筑电气施工常用材料 2.掌握常用工具、仪表使用方法 | 1．会使用常用电气工具技能； 2．能使用常用仪表对电气设备线路进行检测技能； |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 任务3：电气安装工程的质量评定和竣工 | 1.了解电气安装工程队土建工程的要求 2.掌握电气工程施工质量评定 | 1.掌握电气安装工程质量评定与竣工程序技能 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 任务4：建筑电气识图基础训练 | 1．了解常用的电器图例符号； 2．清楚文字代号和文字标注格式的含义； 3.学会识读电气工程图纸。 | 1．具有识读电气图的能力； |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 项目二：电气照明工程安装 | 任务1：室内配线的基本原则和要求 | - 了解室内配线工程内容，清楚线管在不同场合的应用； | 1.了解室内配线基本原则能力 | 团队合作、具有责任心、善于动手的工作态度 | 2 |  |  | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务2：线管及钢索配线 | 1.掌握线管的加工、敷设方法； | - 具有线管的安装、加工能力； |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 任务3：室内照明装置安装 | 1.掌握室内照明装置的安装方法； | 1.具有照明装置安装能力 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 任务4：防雷与接地装置安装 | 1.掌握防雷、接地装置的安装方法。 | 1.防雷和接地装置的安装能力 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 项目三：电机及其控制设备安装 | 任务1：电动机的安装 | 1．了解电动机安装内容，掌握安装、调试的方法； | - 具有电动机安装调试的能力； | 团队意识、踏实肯干、注重细节的工作态度 | 2 |  | 1 | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务2：动力配线工程 | 1．掌握配线方法 | 1.具有动力配线的能力； |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 任务3：交流电动机启动控制设备安装 | 1.掌握交流电动机启动控制设备安装方法 | 1.具有安装启动控制设备的能力。 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 项目四：变配电设备安装 | 任务1：变压器及盘、柜安装 | 1．了解变配电设备的组成； 2．掌握变压器及盘、柜安装方法； | - 具有变压器及盘、柜安装能力； | 相互合作、具有责任心、严谨的工作态度 | 1 |  | 1 | 板书+多媒体+案例 | 摸底考试：变配电设备安装、电缆线路施工、架空线路安装、弱电安装工程 |  |
|  | 任务2：高压户内隔离开关和负荷开关的安装调整 | 掌握高压户内隔离和负荷开关安装方法 | 具有高压开关的安装调试能力； |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 任务3：绝缘子和穿墙套管及硬母线安装 | 掌握硬母线加工、安装方法 | 具有硬母线安装能力。 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 项目五： 电缆线路施工 | 任务1：电缆的一般知识 | - 了解电缆的用途、规格、型号、电缆型号的意义等； | 具有识读电缆规格、型号的能力； | 动手能力及有条不紊的工作态度 | 1 |  |  | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务2：电缆敷设 | 掌握电缆敷设地方的方法 | 具有按图施工敷设电缆的能力； |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 任务3：电缆终端和接头的制作 | 掌握电缆终端头、中间头的制作工艺方法 | 具有制作电缆头的能力。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 项目六： 智能弱点安装工程 | 任务1：智能建筑认识 | - 了解智能建筑特点与优点 | - 了解智能建筑特点与优点能力 | 爱岗敬业、创新精神及团队协作精神 | 1 |  |  | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务2：火灾自动报警系统安装 | 掌握火灾自动报警系统的安装调试 | 具有火灾自动报警系统的安装调试能力； |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 任务3：综合布线系统安装 | 识别综合布线的常用材料、设备 | 具有识别综合布线的常用材料、设备的能力 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 任务4：有线电视系统安装与接线 | 了解有线电视系统安装 | 能掌握安装方法 |  | 1 |  |  |  |  |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：

考试性质：K1/AB 考试课。

2. 考核要求：

本课程的考核采用平时成绩（40%）＋期末考试（60%）的方式。

其中，平时成绩包括：

第一、考勤、作业质量及提交时间截点、上课回答问题积极性、个人素质、课桌及地板卫生，此项占平时成绩20%。

第二、过程考核80%

过程考核流程及评分见附表。

过程考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期中考试 | 建筑电气识图、电气照明工程、电动机及其控制设备安装 | 50% | 见具体考核试卷 | 90分钟 |  |
| 摸底考试 | 变配电设备安装、电缆线路施工、架空线路安装、弱电安装工程 | 50% | 见具体考核试卷 | 90分钟 |  |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：杨晓蕴

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《建筑供配电与照明技术》课程标准

制定人：曹晋昌    审核人：贾昊凯   核准时间：2018.02

一、课程标准定位

1.课程名称：建筑供配电与照明技术

2.修订版本：2018级第一版

3.教学对象

适用于建筑智能化专业的三年制高职高专二年级学生。

4.学时及学分

学时：56     学分：3.5学分

5.课程性质：专业核心课程

6.先修课程和后续课程

先修课程：《电工电子技术》、《建筑设备工程》、《建筑电气施工技术》

后续课程：《专业综合能力训练》、《电气消防技术》

7.参考教材

《建筑供电与照明工程（第2版）》  李梅芳 编电子  工业出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是懂设计会施工，即具备建筑电气工程简易设计与施工的能力，围绕这个这个核心能力开设这门课程。本课程旨在培养学生掌握建筑供配电设计的基本内容和基本方法，培养学生供电与照明工程设计能力，分析问题、解决问题及工程设计的能力。

二、教学目标

（一）知识目标

①会识读建筑电气安装图。

②掌握负荷计算的方法。

③掌握电气照明的设计程序、方法和技术规范。

④能根据实际需求进行电气设备的选择与校验。

⑤掌握供电系统的防雷与接地方法。

（二）能力目标

①具有收集材料并给出设计方案。

②具有独立进行系统分析、设计、实施评估的能力。

③具有获得获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。

④具有自学能力、理解能力与表达能力。

⑤具有知识与技能的综合运用与转换能力。

（三）素质目标

①具有良好的职业道德和敬业精神。

②具有团队意识和妥善处理人际关系的能力。

③具有良好的沟通和交流能力。

④具有计划组织能力和团队协作能力。

三、教学内容与设计

（一）教学内容与设计见附表。

表1  教学组织设计

| 项目 | 任务 | 知识目标 具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标 具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论学时 | 实践学时 | 理实一体学时 |  |  |  |  |
| 1.供配电基本知识 | 供配电基本知识 | 1.建筑电气中的基本概念 2.负荷等级的划分及对电源的要求 3.电压偏移和电源质量 4.供电系统的低压中性点接地方式 | 1.掌握建筑电气的基本概念 2.掌握负荷等级的划分及对电源的要求 3.掌握电压偏移的原因及其改进方法 4.掌握供电系统的低压中性点的接地方式 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  | 4 | 14 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 | 1.建筑电气中的基本概念 2.负荷等级的划分及对电源的要求 3.电压偏移和电源质量 4.供电系统的低压中性点接地方式 |  |  |
| 2.照明平面图的设计 | 照明平面图的设计 | 1.照明平面设计任务分析 2.照明平面方案的选择 3.平均照度计算 4.照明设备的布置 5.配电线路的选择和布置 | 1.掌握照明平面图的设计内容及识读 2.掌握照明的方式及种类；3.光源的分类、特点及适用场合 4.掌握照度计算方法 5.掌握设备的选择和布置 6.掌握配电的原则和线路的布置 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  | 4 | 14 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 | 1.照明平面设计任务分析 2.照明平面方案的选择 3.平均照度计算 4.照明设备的布置 5.配电线路的选择和布置 |  |  |
|  |  |  |  | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  |  |  | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 |  |  |  |
| 3.建筑低压配电系统设计 | 建筑低压配电系统设计 | 1.低压配电系统设计的任务分析 2.配电方案的确定 3.负荷计算 4.低压设备及其选择 | 1.掌握系统图的含义和配电系统设计的任务 2.掌握低压配电系统的典型接线 3.掌握建筑供电设计的内容与步骤 4.理解计算负荷的含义 5.掌握用需要系数法进行负荷计算的方法和步骤 6.掌握低压设备及其选择 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  | 4 | 8 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 | 1.低压配电系统设计的任务分析 2.配电方案的确定 3.负荷计算 4.低压设备及其选择 |  |  |
| 4. 防雷与接地系统的设计 | 防雷与接地系统的设计 | 1.过电压与防雷设备 2.防雷装置的组成及其设计 | 1.掌握防雷的基本知识 2.掌握防雷与接地系统的设计方法与相关规范 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  | 4 | 4 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 | 1.过电压与防雷设备 2.防雷装置的组成及其设计 |  |  |

四、项目考核流程及评分标准

1.考核性质及方式：项目考试+期末考试的方式。

2.学生课程成绩中平时成绩（养成教育、项目考核成绩）占总成绩50%，期末成绩占总成绩50%；平时成绩中养成教育成绩占20%，项目考核成绩占80%。项目考核流程及评分见附表。

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供配电基本知识 | 1.建筑电气中的基本概念 2.负荷等级的划分及对电源的要求 3.电压偏移和电源质量 4.供电系统的低压中性点接地方式 | 30 | 评分标准详见考试内容 | 90分钟 |
| 2.照明平面图的设计 | 1.照明平面设计任务分析 2.照明平面方案的选择 3.平均照度计算 4.照明设备的布置 5.配电线路的选择和布置 | 30 |  | 90分钟 |
| 3.建筑低压配电系统设计 | 1.低压配电系统设计的任务分析 2.配电方案的确定 3.负荷计算 4.低压设备及其选择 | 20 |  | 90分钟 |
| 4. 防雷与接地系统的设计 | 1.过电压与防雷设备 2.防雷装置的组成及其设计 | 10 |  | 90分钟 |

五、教学组织

1.班级容量【30，60】

2.主讲教师：曹晋昌

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《综合布线技术》课程标准

制定人：李茂林    审核人：田国宾   核准时间：2018.6

一、课程定位

1.课程名称：综合布线技术

2.修订版本：2018级 第1版

3.教学对象：建筑智能化工程技术专业，第三学期

4.学时学分：64学时+1周课程设计，4学分。

5.课程性质：必修，专业核心课。

6.先修课程和后续课程

先修课程：《计算机网络基础》。

后续课程：《网络组建与互联》、《网络管理与维护》。

7.参考教材：《网络综合布线》上海交通大学出版社，宁晓青主编。

8.课程开设依据

再好的车没有路也是寸步难行，再好的网络设备没有布线系统也是无法连通，网络综合布线作为信息传输通道是组建网络的必要前提，为了使我们的网络更快更稳定，需要一套先进的布线系统做支撑，网络综合布线就是介绍布线系统的设计、施工、测试与验收的课程，也是完成建筑智能化工程技术专业“建网”这个工作过程，使学生达到相关岗位能力，满足就业必备技能而开设的一门专业核心课程。

二、教学目标

（一）知识目标

通过学习网络综合布线相关知识，使学生掌握综合布线系统的组成与结构，能够进行综合布线系统传输介质的选择；使学生理解综合布线系统的设计流程以及七大子系统的相关知识，具备用户需求分析和综合布线系统方案设计的能力；通过实训训练，使学生具备管槽安装施工、线缆布线敷设、跳线、信息插座和链路的端接、电信间、设备间缆线端接以及标识管理的能力；使学生理解三种测试模型，能够利用fluke测试仪对跳线、铜缆链路、光纤通道进行测试，能够进行光纤的熔接，同时具备对综合布线工程进行验收的能力。

（二）技术目标

项目一：认识综合布线系统

1.了解综合布线系统的概念、标准，掌握综合布线系统的组成、结构。

2.能够识别综合布线系统的七大子系统及其组成，能够识别综合布线系统的传输介质、传输管材、端接器件、布线工具以及机柜等，能够根据不同规模的综合布线系统确定布线结构并选择合适的传输介质。

项目二：综合布线系统设计

1.能对楼层、楼宇、园区等不同规模的综合布线系统工程进行用户需求分析，设计出一套合理的综合布线系统方案；能进行工作区子系统的设计，包括：用户信息点的种类、数量、分布情况、设备选型；能进行配线子系统的设计，包括：水晶头、信息模块、面板、配线架、交换机、机柜和线缆（电缆或光缆）用量的计算，配线子系统的线缆选择和水平管槽系统的设计；能进行干线子系统的设计，包括：线缆（电缆或光缆）用量的计算（最少和最多用量），干线子系统的线缆选择与布线路由设计；能进行设备间和电信间子系统的设计，包括：机柜的选择，设备间和电信间的位置、面积和要求，能进行进线间系统设计包括：进线间的位置、面积和要求；能对管理子系统进行设计，包括标识管理和连接模型的选择；能对建筑群子系统进行设计，包括：建筑群子系统的线缆选择和布线路由设计；能对方案进行设备清单的罗列。

项目三：综合布线系统施工

1.了解施工管理与施工监理等相关知识，熟悉大对数语音电缆、简单与复杂永久链路的端接方法，掌握跳线、信息模块、以及管槽线缆和配线设备的的端接与施工要求、标准与方法。

2.能根据设计方案和国标GB50312-2007进行综合布线系统工程的施工，能对大对数语音电缆、简单与复杂永久链路进行端接，能够完成管槽的安装施工、配线子系统和干线子系统的电缆敷设、建筑物内与建筑群干线光缆的敷设、工作区用户跳线和信息插座的端接、电信间缆线端接、综合布线链路连接以及标识管理等工作，具体要求包括：（1） 5分钟之内制作1根直通跳线（T568B-T568B）、一根交叉跳线（T568A-T568B）。（2） 5分钟内进行信息模块（打线式或免打式）的端接和面板的安装。（3） 15分钟内完成25对语音电缆的端接。（4） 10分钟内完成一条简单永久链路的端接。（5） 10分钟内完成一条复杂永久链路的端接。（6） 15分钟内完成机柜内配线架、理线器以及交换机的安装。（7） 20分钟内完成一对光纤的熔接。（8）10分钟完成PVC线槽的内弯角、直角转弯、外弯角各一个的制作，同时用弯管器制作一个PVC线管转角。（9） 能够利用光纤熔接机完成光缆的熔接；（10）90分钟内，五人一组，完成一栋模拟两层楼的布线系统，其中第一层5个信息点，配线子系统运用PVC线管进行布线，第二层5个信息点，配线子系统运用PVC线槽进行布线，干线子系统运用PVC线管进行布线，配线子系统线缆全部采用UTP超5类双绞线，干线子系统采用UTP超5类双绞线，信息模块采用打线式和免打式相结合，信息面板采用单口和双口相结合，同时完成标识管理与线路的测试。

项目四：综合布线系统的测试与验收

1.了解合布线系统的测试标准、测试参数，熟悉测试工具，理解认证测试与验证测试，掌握三种测试模型。

2.能对双绞线跳线及其永久链路进行测试，其中包括运用简单测试仪对双绞线跳线及其永久链路的连通性进行测试，运用Fluke DTX电缆分析仪对双绞线跳线及其永久链路的短路、断路、跨接、串扰、衰减等参数进行测试；（2）能够按照工程合同、设计方案、修改变更以及国标GB50312-2007进行综合布线系统工程的验收，包括：开工前检查、随工验收、初步验收、竣工验收。

（三）素养目标

1.人文素养

（1）正确的世界观、价值观和人生观；

（2）坚定的共产主义思想和理念；

（3）优雅得体的着装和文明的言谈举止；

（4）健康的身体和强健的体魄；

（5）阳光的心理和美丽的心灵。

2.职业素养

（1）良好的职业道德；

（2）正面积极的职业心态；

（3）正确的职业价值观意识；

（4）专业的职业技能；

3.技能素养

（1）掌握综合布线的组成、结构；

（2）能够进行网络跳线的制作；

（3）能够设计中小型建筑物的综合布线系统工程方案；

（4）能够熟练使用综合布线的各种常用工具。

（5）能够进行综合布线七大子系统的施工，包括管槽和线缆施工；

（6）能够进行光纤的熔接；

（7）能够进行信息模块、配线架与电信间、设备间的端接；

（8）能够进行综合布线系统工程的测试与验收。

（9）能够进行链路故障的排除。

三、教学内容及设计

1.包括以下内容：项目、任务、知识目标具体要求、技术目标具体要求、素养目标具体要求、课时、教学方案与手段、考核内容。（具体见下表）

2.“知识目标具体要求、技术目标具体要求、素养目标具体要求”设计时需明确哪个必须了解、哪些是掌握、哪些是要熟练掌握，如何体现。

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |
| 项目一：认识综合布线系统 | 任务一、认识综合布线系统 | 理解综合布线系统的概念、标准与功能；掌握综合布线系统的组成与结构。 | 能够识别设备与线缆配件等属于综合布线七大子系统中的哪一个子系统；能够根据实际情况对综合布线系统进行结构规划。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；培养正确的职业价值观意识；具备综合布线系统的基础知识。 | 2 | 2 | 4 | 类比法；多媒体+板书+实训室 | 综合布线系统的组成与结构。 |  |
|  | 任务二、认识综合布线缆线及其连接器件 | 熟悉综合布线缆线及其连接器件的性能与分类。 | 能够识别各种线缆与连接器件；能够根据实际环境进行综合布线系统传输介质的选择。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；培养正确的职业价值观意识；能够根据实际环境进行综合布线系统传输介质的选择。 | 2 | 2 | 4 | 类比法；多媒体+板书+实训室 | 缆线及其连接器件的性能与分类；传输介质的选择。 |  |
|  | 任务三、认识综合布线系统器材和机柜 | 熟悉线管、线槽、桥架的种类和性能；熟悉机柜、桥架的功能及作用。 | 能够进行综合布线系统线管、线槽、桥架、机柜的选用。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；培养正确的职业价值观意识；能够进行综合布线系统线管、线槽、桥架、机柜的选用。 | 2 | 2 | 4 | 类比法；多媒体+板书+实训室 | 线管、线槽、桥架的种类和性能。 |  |
| 项目二：综合布线系统设计 | 任务一、综合布线工程招投标 | 了解综合布线工程招标方式；熟悉综合布线工程招标程序；掌握综合布线工程投标程序。 | 能够进行综合布线工程项目招标公告的编写；能够进行综合布线工程项目投标文件的编制。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；培养正确的职业价值观意识；能够进行综合布线工程项目招投标文件的编制。 | 2 | 2 | 4 | 类比法；多媒体+板书。 | 招标方式、招标程序、投标程序。 |  |
|  | 任务二、综合布线系统设计流程 | 了解综合布线工程方案设计流程；熟悉现场勘查和需求分析方法；了解综合布线工程设计流程。 | 能够通过现场勘查、正确分析用户信息应用系统的种类、数量和分布情况；能够对综合布线工程需求分析的结果进行描述。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；培养正确的职业价值观意识；能够进行现场勘查和需求分析。 | 2 | 2 | 4 | 类比法；多媒体+板书 | 综合布线工程需求分析的内容、方法与步骤；综合布线工程设计流程。 |  |
|  | 任务三、综合布线系统设计 | 掌握楼层、楼宇综合布线系统工程方案设计；熟悉园区综合布线工程方案设计；熟悉综合布线工程电气保护设计和接地系统设计。 | 能够进行综合布设备材料（水晶头、信息模块、线缆、、配线架、机柜、辅材）用量的计算；能够进行楼层、楼宇综合布线系统工程方案的设计与编写。能够绘制综合布线工程图纸。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；培养正确的职业价值观意识；能够进行交换机的安装与基本配置；能够进行楼层、楼宇综合布线系统工程方案的设计与编写。 | 6 | 4 | 10 | 类比法；多媒体+板书 | 综合布设备材料（水晶头、信息模块、线缆、、配线架、机柜、辅材）用量的计算；综合布线七大子系统设计；综合布线系统方案设计。 |  |
| 项目三：综合布线工程施工 | 任务一、综合布线工程施工组织与管理 | 了解综合布线工程施工依据、要求和施工管理；熟悉综合布线工程监理的依据、职责、内容和方法；掌握综合布线工程施工流程。 | 能够编制施工组织方案；能够进行施工监理；能够进行施工管理。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；能够编制施工组织方案。 | 1 | 1 | 2 | 类比法；多媒体+板书 | 综合布线施工要求；综合布线施工流程与规范；综合布线工程施工监理；综合布线施工管理。 |  |
|  | 任务二、综合布线工程管槽施工 | 了解地下管道施工要求；熟悉管槽施工工具与桥架安装基本要求；熟悉管槽施工工具与桥架安装基本要求。 | 能够进行PVC线管与线槽的加工；能够进行配线与干线子系统线管与线槽的施工。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；能够进行配线与干线子系统线管与线槽的施工。 | 2 | 4 | 6 | 类比法；多媒体+板书+实训室训练 | 管槽的选型；管槽路由的设计；配线通道施工、干线通道施、建筑群地下管道施工。 |  |
|  | 任务三、综合布线工程线缆敷设 | 了解布线工具的性能和使用方法；熟悉缆线的布放要求和牵引技术；掌握各种线缆的布放方法。 | 能够进行配线与干线子系统电缆与光缆的布放；能够进行建筑群子系统光缆的布放。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；能够进行配线与干线子系统电缆与光缆的布放。 | 2 | 2 | 4 | 类比法；多媒体+板书+实训室训练 | 配线、干线、建筑群子系统缆线的选型与布放工作。 |  |
|  | 任务四 综合布线工程缆线端接 | 了解机柜和配线架的性能；熟悉机柜和配线架的安装要求；掌握电缆和光缆的端接方法。 | 能够进行信息模块的端接；能够进行数据和语音电缆的端接；能够进行光纤的熔接；能够进行机柜和配线架的安装；掌握直通跳线的制作、交叉跳线的制作、简单与复杂永久链路的端接、大对数电缆的端接；掌握打线式和免打式信息模块的端接、底盒和面板的安装。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；能够进行电信间与设备间的端接。 | 2 | 4 | 6 | 类比法；多媒体+板书+实训室训练 | 机柜和配线架的安装；使用线缆端接工具进行铜缆和信息插座的端接；使用光纤熔接机进行光缆的熔接和光缆的成端端接。 |  |
| 项目四：综合布线工程的测试与验收 | 任务一、电缆链路的测试 | 了解综合布线工程测试的类型、标准；熟悉综合布线工程测试的参数；掌握综合布线工程的测试模型和测试方法。 | 能够使用简易通断测试仪进行网络的通断测试；能够使用fluke DTX系列电缆认证分析仪进行链路的测试。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；能够使用fluke DTX系列电缆认证分析仪进行链路的测试。 | 2 | 2 | 4 | 类比法；多媒体+板书+实训室训练 | 测试的类型、内容、标准、模型、参数等基本知识；使用测试仪进行电缆和链路测试的方法及故障诊断。 |  |
|  | 任务二、光缆链路的测试 | 了解综合布线工程光缆测试的标准；熟悉综合布线工程光缆测试的参数和故障原因；掌握综合布线工程光缆的测试方法。 | 能够使用光功率计和光万用表；能够使用OptiFiber 光缆认证（OTDR）分析仪进行光缆的测试。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；拥有坚定的共产主义思想和理念；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；能够使用光功率计和光万用表。 | 2 | 2 | 4 | 类比法；多媒体+板书+实训室训练 | 光缆测试的标准、参数等基本知识；使用测试仪进行光缆和链路测试的方法及故障诊断。 |  |
|  | 任务三、综合布线系统工程验收 | 了解综合布线工程验收的依据和标准；熟悉验收方式和要求；掌握综合布线工程验收的内容。 | 能够按照综合布线的验收要求对综合布线工程进行验收。 | 树立正确的世界观、价值观和人生观；养成良好的职业道德；拥有正面积极的职业心态；能够按照综合布线的验收要求对综合布线工程进行验收。 | 2 | 2 | 4 | 类比法；多媒体+板书+实训室训练 | 综合布线工程验收的依据、标准、内容与要求。 |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：考试课，任务考核与期末考核相结合。

2.学生课程成绩中平时成绩（养成教育、项目考核成绩）和期末考核成绩各占50%，平时成绩中养成教育成绩占60%，项目考核成绩占40%，项目考核流程及评分见附表。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一：认识综合布线系统 | 综合布线系统的组成与结构；缆线及其连接器件的性能与分类；传输介质的选择；线管、线槽、桥架的种类和性能。 | 20 | 实训指导手册与试卷参考答案 | 15分钟 | 任务考核+期末考核 |
| 项目二：综合布线系统设计 | 招标方式、招标程序、投标程序；综合布线工程需求分析的内容、方法与步骤；综合布线工程设计流程；综合布设备材料（水晶头、信息模块、线缆、、配线架、机柜、辅材）用量的计算；综合布线七大子系统设计；综合布线系统方案设计。 | 30 | 实训指导手册与试卷参考答案 | 30分钟 | 任务考核+期末考核 |
| 项目三：综合布线工程施工 | 综合布线施工要求；综合布线施工流程与规范；综合布线工程施工监理；综合布线施工管理；管槽的选型；管槽路由的设计；配线通道施工、干线通道施、建筑群地下管道施工；配线、干线、建筑群子系统缆线的选型与布放工作；机柜和配线架的安装；使用线缆端接工具进行铜缆和信息插座的端接；使用光纤熔接机进行光缆的熔接和光缆的成端端接。 | 30 | 实训指导手册与试卷参考答案 | 30分钟 | 任务考核+期末考核 |
| 项目四：综合布线工程的测试与验收 | 测试的类型、内容、标准、模型、参数等基本知识；使用测试仪进行电缆和链路测试的方法及故障诊断；光缆测试的标准、参数等基本知识；使用测试仪进行光缆和链路测试的方法及故障诊断；综合布线工程验收的依据、标准、内容与要求。 | 20 | 实训指导手册与试卷参考答案 | 15分钟 | 任务考核+期末考核 |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：宁晓青、李茂林、杨中秋

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《安装工程施工组织与管理》课程标准

制定人：董钊    审核人：贾昊凯   核准时间：2018.02

一、课程标准定位

1.课程名称：安装工程施工组织与管理

2.修订版本：2018级第一版

3.教学对象

适用于建筑智能化专业的三年制高职高专二年级学生。

4.学时及学分

学时：40     学分：2.5学分

5.课程性质：专业核心课程

6.先修课程和后续课程

先修课程：《房屋建筑构造》、《建筑材料》、《建筑识图 》

后续课程：《专业综合能力训练》、《顶岗实习》

7.参考教材

《建筑设备安装工程施工组织与管理》张东放 梁吉志 编 机械工业出版社

《建筑施工组织与管理》李祥平  闫增峰  编       西北工业大学出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是“能组织”，即具备应用现代管理方法组织现场施工的能力，围绕这个这个核心能力开设这门课程。本课程旨在培养学生具备质量控制和安全控制能力，成本控制和进度控制能力，单位工程施工组织设计的编制能力，是学生顶岗实习前的必修课程。

二、教学目标

（一）知识目标

通过本课程的学习，使学生能够掌握建筑工程安全和质量管理、成本和进度管理、施工组织设计的编制等知识。

（二）技术目标

1、质量控制和安全控制能力

通过对建筑安装工程质量管理、安全管理知识的学习，使学生具备安装工程施工质量控制和安全管理控制的能力。

2、成本控制和进度控制能力★

通过对施工成本管理和进度控制知识的学习，使学生具备施工成本控制和进度控制的能力。

3、单位工程施工组织方案的编制能力★

通过学习单位工程组织设计编制依据、编制程序和编制内容的学习，使学生具备单位工程施工组织方案的编制能力。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生扎实的理论知识，能利用流水施工的相关知识进行施工组织与管理。能利用网络计划技术，合理安排施工中各个工序的时间，最后通过优化，选择出最适合的网络计划。能根据不同的施工条件，合理选择最优化的施工组织安排，形成施工组织设计。

三、教学内容与设计

（一）教学内容与设计见附表。

表1  教学组织设计

| 项目 | 任务 | 知识目标 具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标 具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论学时 | 实践学时 | 理实一体学时 |  |  |  |  |
| 1、施工质量控制和安全管理 | 任务1、施工质量控制 | 制定质量管理计划，图纸会审、材料设备进场及施工过程质量的控制知识等 | 能组织参与图纸会审、材料设备进场验收、施工日志填写等过程。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  | 2 | 4 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 | 1、图纸会审、材料设备进场、施工日志填写、施工过程质量验收等过程的实施 2、安全技术交底、安全教育、安全检查等过程的实施。 |  |  |
|  | 任务2、安全管理和绿色施工 | 安全管理计划和环境管理计划、安全教育及安全检查等知识 | 能组织参与安全教育、安全技术交底和安全检查等过程。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  | 2 | 2 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 |  |  |  |
| 2、施工成本控制和进度控制 | 任务1、施工成本控制 | 施工成本费用的组成、成本偏差分析的方法等 | 能进行成本偏差分析、工程费的结算费用计算 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  | 2 | 2 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 | 1、成本偏差分析和工程费的计算 2、施工横道图、单双代号图的绘制及相关参数的计算 |  |  |
|  | 任务2、施工进度控制 | 逻辑关系表的补充方法、单代号、双代号网络计划图的绘制方法等 | 能根据逻辑关系表，绘制双代号网络计划图，能识别前锋线进度图并完成相关的计算。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  | 8 | 12 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 |  |  |  |
| 3、施工组织设计 | 任务1、施工组织设计的编制 | 施工组织设计的基础知识和施工准备工作的内容等 | 能编写单位工程施工准备工作的内容 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  | 2 | 4 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 | 1、施工准备工作的内容 2、施工方案的编制 3、现场平面布置图的绘制等。 |  |  |

四、项目考核流程及评分标准

1.考核性质及方式：项目考试+期末考试的方式。

2.学生课程成绩中平时成绩（养成教育、项目考核成绩）占总成绩50%，期末成绩占总成绩50%；平时成绩中养成教育成绩占20%，项目考核成绩占80%。项目考核流程及评分见附表。

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、施工质量控制和安全管理 | 1、图纸会审、材料设备进场、施工日志填写、施工过程质量验收等过程的实施 2、安全技术交底、安全教育、安全检查等过程的实施。 | 20 | 1、能组织参与图纸会审、材料设备进场验收、施工日志填写等过程。 2、能组织参与安全教育、安全技术交底和安全检查等过程。 | 90分钟 |
| 2、施工成本控制和进度控制 | 1、成本偏差分析和工程费的计算 2、施工横道图、单双代号图的绘制及相关参数的计算 | 60 | 1、能进行成本偏差分析、工程费的结算费用计算 2、能根据逻辑关系表，绘制双代号网络计划图，能识别前锋线进度图并完成相关的计算。 | 90分钟 |
| 3、施工组织设计 | 1、施工准备工作的内容 2、施工方案的编制 3、现场平面布置图的绘制等。 | 20 | 能编写单位工程施工组织设计中的准备工作的内容、能完成现场平面图的绘制 | 90分钟 |

五、教学组织

1.班级容量【30，60】

2.主讲教师：董钊

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《消防系统工程》课程标准

制定人：白伟    审核人：田国宾   核准时间：2018.06

一、课程标准定位

1.课程名称：消防系统工程

2.修订版本：2018级第一版

3.教学对象

适用于建筑智能化工程技术专业三年制高职高专二年级学生。

4.学时及学分

学时：64+1w     学分：5学分

5.课程性质：专业课程

6.先修课程和后续课程

先修课程：《安防工程技术》、《电气控制与PLC技术》、

后续课程：楼宇智能化系统集成训练、顶岗实习

7.参考教材

《电气消防技术（第三版）》   孙景芝  中国建筑工业出版社

8.课程开设依据

本课程从建筑物自动消防系统及其工程应用的实际出发，详细介绍建筑工程防火、火灾自动报警系统、建筑灭火系统、防烟和排烟系统、安全疏散与诱导系统、消防控制室、建筑消防设施管理与维护等内容。重点阐述建筑消防设施中各消防系统的组成、工作原理、设计原则和典型应用。本门课是从我国消防专业技术人员人才队伍建设实际出发，适应社会化消防工作需要，突出体现对消防专业技术人员素质和能力的要求，是从事消防工程师岗位工作的专业技术基础。

二、教学目标

（一）知识目标

（1）消防措施的能力： 燃烧情况、火灾情况、爆炸情况、易燃易爆危险品安全，掌握易燃易爆危险品的分类和特性，辨识不同危险品的火灾危险性，运用相关消防专业技术，提出易燃易爆危险品的防火防爆要求和灭火基本方法。

（2）建筑防火的能力：生产和储存物品的火灾危险性分类、 建筑分类与耐火等级、、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、保温材料防火、灭火救援设施，解决实际工程中消防救援设施设置的技术问题。

（3）建筑消防措施的能力：室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、城市消防远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电，熟悉消防负荷和消防电源的分级与要求，掌握消防备用电源的组成、选型要求和消防用电设备的配电方式，运用相关消防技术标准，辨析消防供电方式和消防负荷等级的合理性，制定消防供配电设计要求。

（4）其它建筑、场所防火的能力：石油化工防火、地铁防火、城市隧道防火、加油加气站防火、发电厂防火、飞机库防火、汽车库、修车库防火、洁净厂房防火、信息机房防火、古建筑防火、人民防空工程防火，掌握人民防空工程的火灾危险性和防火安全措施要求，依据消防法律法规，运用人民防空工程相关消防技术和标准规范，辨识和分析人民防空工程消防安全隐患，提出整改措施；以平战结合的人民防空工程为重点，提出防火设计要求。

（5）消防安全评估的能力：火灾风险识别、火灾风险评估方法、建筑性能化防火设计评估，了解烟气及疏散模拟计算分析手段、影响建筑结构耐火性能的主要因素以及钢结构、钢筋混凝土结构耐火的计算方法；掌握疏散安全所需时间的组成和计算方法，运用相关性能化消防技术，设定建筑性能化防火设计的目标和条件，制定建筑性能化防火设计评估的方法、步骤和要求。

（二）能力目标

（1）各种消防措施的方法

1）掌握火灾发生和发展蔓延的机理，提出预防火灾和扑救火灾的基本原理和技术方法。

2）运用爆炸极限判定物质的火灾爆炸危险性，提出有爆炸危险场所建筑物的防爆要求以及防爆安全操作规程。

3）提出易燃易爆危险品的防火防爆要求和灭火基本方法。确定易燃易爆危险品生产、储存、运输安全管理的措施。

（2）建筑防火的能力

1）根据消防法律法规，运用相关消防技术和标准，辨识和分析各类生产和储存物品的火灾危险性。

2）运用相关消防技术和标准，辨识和分析各建筑构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级，提出工业与民用建筑结构防火的要求。

3）运用相关消防技术和标准，根据建筑物的使用性质、建筑规模和耐火等级，分析和确定建筑规划选址、总体布局以及建筑物内平面布置的消防要求，提出防火间距不足时应采取的防火技术措施。

（3）建筑消防措施的能力

1）运用消防法律法规、相关技术和标准规范，正确选用建筑室内外消防给水方式和用量，提出消防供水设施和管路的设置要求。

2）分析火灾自动报警系统应用方面存在的常见问题；运用相关消防技术和标准规范，根据不同建筑和场所的特点，评价系统的选型和设置的有效性。

3）运用相关消防技术和标准，辨析灭火器的配置与保护对象的适应性，确定建筑物和场所配置灭火器的计算方法和配置要求。

（4）其它建筑、场所防火的能力

1）运用信息机房相关消防技术和标准规范，辨识和分析信息机房的消防安全隐患，制定整改措施，提出消防设施配置等防火设计要求。

2）运用古建筑相关消防技术和管理规定，辨识和分析古建筑的结构特点及其火灾危险特征，制定古建筑火灾防范的对策措施。

（5）消防安全评估的能力

1）辨识常见的火灾危险源，制定火灾危险源的管控措施，消除或减小火灾风险。

2）运用事件树分析方法进行事故致因分析，根据相关消防技术和法律法规，制定对区域和建筑进行火灾风险评估的方案。

3）运用相关性能化消防技术，设定建筑性能化防火设计的目标和条件，制定建筑性能化防火设计评估的方法、步骤和要求。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和认真负责的工作态度；知识面宽，自学能力强

三、教学内容与设计

（一）教学内容与设计见附表。

| 项目名称 | 工作任务 | 学时安排 |
| --- | --- | --- |
| 模块一 建筑工程防火 | 任务1.1 火灾产生的机理及消防系统 | 14 |
|  | 任务1.2 建筑物的耐火性能 |  |
|  | 任务1.3 建筑物的总平面布局和平面布置 |  |
|  | 任务1.4 建筑物的防火分区和防烟分区 |  |
|  | 任务1.5 建筑物的装修材料 |  |
|  | 模块考核 |  |
| 模块二 建筑灭火系统 | 任务2.1 消火栓灭火系统 | 16 |
|  | 任务2.2 自动喷水灭火系统 |  |
|  | 任务2.3 气体灭火系统 |  |
|  | 任务2.4 泡沫灭火系统 |  |
|  | 任务2.5 干粉灭火系统 |  |
|  | 模块考核 |  |
| 模块三 火灾自动报警系统 | 任务3.1 火灾自动报警系统构成 | 8 |
|  | 任务3.2 火灾自动报警系统的设计 |  |
|  | 任务3.3 火灾自动报警系统的应用 |  |
|  | 模块考核 |  |
| 模考四 防火与减灾系统 | 任务4.1 建筑火灾烟气的危害及扩散路线 | 14 |
|  | 任务4.2 自然排烟系统 |  |
|  | 任务4.3 机械排烟系统 |  |
|  | 任务4.4 安全疏散及设施 |  |
|  | 任务4.5 防火分隔设施 |  |
|  | 任务4.6 火灾应急及照明设施 |  |
|  | 模块考核 |  |
| 模块五 建筑消防系统 | 任务5.1 消防控制室的设置、组成及管理 | 6 |
|  | 任务5.2 消防控制室的控制及信息显示 |  |
|  | 任务5.3 消防控制室的信息记录及传输要求 |  |
|  | 模块考核 |  |
| 模块六 建筑消防设施管理及维护 | 任务6.1 建筑消防设施的管理 | 6 |
|  | 任务6.2 建筑消防设施的维护 |  |
|  | 模块考核 |  |
| 总考核 |  | 64 |

四、项目考核流程及评分标准

1.考核性质及方式：项目考试+期末考试的方式。

2.学生课程成绩中平时成绩（养成教育、项目考核成绩）占总成绩50%，期末成绩占总成绩50%；平时成绩中养成教育成绩占20%，项目考核成绩占80%。项目考核流程及评分见附表。

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑工程防火 | 1.建筑工程防火系统的组成 2.建筑工程防火系统的原理 | 20 | 详见项目考核参考答案 | 90分钟 |
| 2、建筑灭火系统 | 1.建筑工程灭火系统的组成 2.建筑工程灭火系统的原理 | 20 |  | 90分钟 |
| 3、火灾自动报警系统 | 1.火灾自动报警系统的组成。 2.火灾自动报警系统的原理。 3.不同火灾报警系统的适用范围。 | 20 |  | 90分钟 |
| 4.防火与减灾系统 | 1.建筑工程防火与减灾系统的组成 2.建筑工程防火与减灾系统的原理 | 20 |  | 90分钟 |
| 5.建筑消防系统 | 1.建筑工程消防系统的组成 2.建筑工程消防系统的原理 | 20 |  | 90分钟 |

五、教学组织

1.班级容量【30，60】

2.主讲教师：白伟

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《楼宇设备监控及组态》课程标准

制定人：贾昊凯    审核人：田国宾   核准时间：2018.3

一、课程定位

1.课程名称：

楼宇设备监控及组态

2.修订版本

2018年第1版。

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程技术专业的三年制高职高专二年级学生。

4.学时学分：

学时：56学时    学分：3.5。

5.课程性质：

专业核心课程

6.先修课程和后续课程

先修课程：《综合布线技术》、《安全防范工程技术》、《建筑设备工程》、《电气控制与PLC技术》。

后续课程：《建筑电气工程》、《楼宇智能化系统集成》、《物业管理概论》等。

7.参考教材

《楼宇设备监控及组态》，姚卫丰主编，机械工业出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是“会设计，精施工，懂管理，能维护”。而《楼宇设备监控及组态》是本专业的一门专业核心课程，本课程旨在培养学生了解智能建筑产生的背景及发展历程，掌握楼宇自动化系统的计算机控制系统与基本架构，熟悉国内外各种常用楼宇控制器使用操作方法，掌握建筑供配电系统、建筑给水排水系统、建筑照明系统、建筑空调系统、建筑冷热源系统建筑使用过程中的监控要点。并对楼宇自动化系统的集成进行初步的设计与施工。

二、教学目标

（一）知识目标

1.熟悉智能建筑技术与楼宇自动化系统的特征与占趋势，理解计算机控制系统的组成与分类，掌握楼宇自动化系统的基本架构，对国内外常用的直接数字控制系统（如霍尼韦尔楼宇控制系统、西门子楼宇控制系统、江森楼宇控制系统以及清华同方楼宇控制系统）有初步了解掌握数字控制系统的特点。

2.学习建筑电梯系统、建筑供配电系统、建筑给水排水系统、建筑照明系统、建筑空调系统、建筑冷热源系统的组成与运行方式，掌握其系统的监控原理与监控内容。

3.学习楼宇自动化系统的基本设计原理与过程，掌握楼宇自动化系统施工组织的相关工作内容。

（二）技术目标

1.能够掌握建筑电梯系统的监控内容（尤其是供电电源部分），制定合理监控方案。

2.能够根据不同的客户对智能建筑供配电系统的不同要求，选择不同的供配电方案并进行实施监控（包括对应急发电机与蓄电池组的监控），制定合理监控方案。

3.掌握建筑给水、排水系统相关监控内容，制定合理监控方案。

4.掌握智能建筑照明控制系统的主要功能及主要监控内容，制定合理监控方案。

5.掌握建筑空调与通风系统的主要监控内容，并制定合理监控方案。

6.掌握建筑冷热源系统的主要监控内容，并制定合理监控方案。

7.初步掌握霍尼韦尔楼宇监控软件CARE关于数据点编辑器，开关逻辑，时间程序，控制策略的方面的应用。

8.可以进行建筑楼宇自动化系统的设计与施工组织准备。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和动手实操能力；知识面宽，自学能力强；能用熟练运用所学知识对建筑设备给水排水系统，建筑采暖系统，建筑通风与空调系统，建筑供电与照明系统，建筑安全用电机施工现场临时用电方案进行初步的设计。

三、教学内容及设计

(一)教学内容与设计见附表

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 |  | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |  |
| 项目1 楼宇自动化数字控制系统 | 模块1 楼宇自动化系统的基本概念 | 1.智能建筑的基本定义、组成与特征。 2.计算机控制系统的组成与分类。 3.楼宇自动化系统的基本构架 4.直接数字控制系统的特点与适用范围。 5.国内外常用的楼宇自动化系统控制器。 | 1.掌握智能建筑技术的发展与趋势。 2.熟悉智能建筑BAS控制体系。 3.了解BAS通信协议中的BACnet协议。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  |  | 4 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 |  | 1.智能建筑的基本定义、组成与特征。 2.计算机控制系统的组成与分类。 3.楼宇自动化系统的基本构架 4.直接数字控制系统的特点与适用范围。 |  |
|  | 模块2 直接数字控制系统 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 项目2 建筑设备的自动化监控 | 模块3 电梯系统的监控 | 1.电梯系统的监控原理以及供电电源的控制。 2.智能建筑的供电要求。 3.智能建筑供配电系统的组成。 4.智能建筑供配电系统的监控原理。 5.建筑给水系统的分类与给水方式。 6.建筑排水系统的分类。 7.液位传感器的作用及原理。 8.智能照明控制系统的结构与特点。 9.智能照明控制系统的功能。 10.空调系统的分类与组成。 11.空调系统的组成及空气处理与输配系统。 12.空调系统中常用的传感器。 13.建筑物制冷、制热系统组成及分类。 | 1.电梯系统的监控内容。 2.供配电系统的监控内容。 3.建筑给水系统的监控内容。 4.建筑排水系统的监控内容。 5.智能建筑照明控制系统的主要控制内容。 6.建筑空调系统的主要监控内容。 7.建筑制冷设备的主要监控内容。 8.建筑供热系统的主要监控内容。 9.CARE数据点编辑器的启动。 10.CARE软件开关逻辑。 11.CARE软件时间程序。 12.CARE软件控制策略。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 2 | 4 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 1.电梯系统的监控内容。 2.供配电系统的监控内容。 3.建筑给水系统的监控内容。 4.建筑排水系统的监控内容。 5.智能建筑照明控制系统的主要控制内容。 6.建筑空调系统的主要监控内容。 7.建筑制冷设备的主要监控内容。 8.建筑供热系统的主要监控内容。 |  |  |
|  | 任务4 供配电系统的监控 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 模块5 给水排水系统的监控 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 模块6 照明系统的监控 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 模块7 空调系统的监控 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 模块8 冷热源系统的监控 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 项目3 楼宇自动化系统实施 | 模块10 楼宇自动化系统实施 | 1.楼宇自动化系统的设计步骤。 2.楼宇设备监控表的编制原则。 3.智能化系统建设的实施模式。 4.智能化系统工程施工的准备内容。 | 1.设计简单楼宇自动化系统，并编制设备监控表。 2.对于设计的系统进行施工组织设计。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 4 | 4 |  | 1.楼宇自动化系统的设计步骤。 2.楼宇设备监控表的编制原则。 3.智能化系统建设的实施模式。 4.智能化系统工程施工的准备内容。 |  |  |

四、考核方式及评分

- 考核性质及方式：

根据人才培养方案，本课程具体考核方式为项目考核+期末闭卷考核。

2.考核内容主要包括两大部分，即平时成绩（项目1成绩、项目2成绩和项目3成绩）、期末成绩。

课程成绩=60%平时成绩+40%期末成绩

(1)平时成绩=20%项目1成绩+60%项目2成绩+20%项目3成绩

(2)期末成绩即期末综合闭卷考试成绩。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 1.智能建筑的基本定义、组成与特征。 2.计算机控制系统的组成与分类。 3.楼宇自动化系统的基本构架 4.直接数字控制系统的特点与适用范围。 | 20% | 参见项目考核试卷参考答案 | 90分钟 |  |
| 项目2 | 1.电梯系统的监控内容。 2.供配电系统的监控内容。 3.建筑给水系统的监控内容。 4.建筑排水系统的监控内容。 5.智能建筑照明控制系统的主要控制内容。 6.建筑空调系统的主要监控内容。 7.建筑制冷设备的主要监控内容。 8.建筑供热系统的主要监控内容。 | 60% |  | 90分钟 |  |
| 项目3 | 1.楼宇自动化系统的设计步骤。 2.楼宇设备监控表的编制原则。 3.智能化系统建设的实施模式。 4.智能化系统工程施工的准备内容。 | 20% |  | 90分钟 |  |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：李强

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《建筑法规》课程标准

制定人：贾昊凯    审核人：田国宾   核准时间：2018.6

一、课程定位

1.课程名称：

建筑法规

2.修订版本

2018年第1版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程技术专业的三年制高职高专二年级学生。

4.学时学分：

学时：48学时    学分：3

5.课程性质：

专业课程

6.先修课程和后续课程

先修课程：《安装工程计量与计价》、

后续课程：《智能建筑管理》、《物业管理》、《安装工程施工组织与管理》

7.参考教材

《建设工程法规》 高玉兰、江怒 编 中国建筑工业出版社

《建筑法规》     陈东佐 编       中国建筑工业出版社

《建筑工程法规》 皇甫婧琪 编     北京大学出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是“会设计，精施工，懂管理，能维护”。而《建筑法规》是本专业的专业课程，本课程要求学生具备在建筑智能化工程具体从业活动中针对于前期承发包工作制度，设计、施工过程中质量管理、安全管理及环境保护制度做到初步了解，并正确的进行项目合同管理选择合适的解决方式；另外，建筑法规课程也是建筑行业从业人员各项资格考试的必考内容。结合专业核心能力要求和学生实际需要开设这门课程。

二、教学目标

（一）知识目标

1.建筑智能化系统工程施工前办理相关许可证及工程发承包。通过学习建筑法律体系，建筑许可法律制度、承发包法律制度以及招投标法律制度等相关知识，增强学生在建筑智能化工程施工之前的法律意识和法制观念。

2.建设智能化工程设计、施工环节管理法规的应用。要使学生对建筑智能化工程设计、施工环节中的质量管理、安全生产管理和环保、节能和文物保护过程中的法律应用有初步的了解。

3.建筑合同管理及纠纷处理。学习合同的基本理论、建设工程施工合同示范文本以及仲裁、民事诉讼、行政诉讼等相关法律制度。

（二）技术目标

1.能够正确运用建筑许可法规制度、发包与承包法规制度和招标投标等法规知识指导建设项目实际操作，能够理清法律事件中的法律关系，指出问题所在并判别其中法律责任，具备解决工程建设中相关问题的基本能力，并遵守相关法规的规定。

2.能够灵活应用建设工程安全管理的相关制度和监督管理体制，进行施工现场的安全防护管理，并在安全事故中判断事故的法律责任，了生产安全事故的应急救援程序和调查处理流程，并懂得安全生产许可证申请程序和要求。

3.能够根据建设工程合同法规中的订立、效力、担保、违约责任等相关知识，对于在签订和履行合同中保证自己不受损失，并可判别在建设工程合同纠纷中判别双方的责任，并初步做出合理的违约责任分析。

4.针对于建设工程合同纠纷，选用合适的手段包括和解、调解、仲裁、诉讼等手段进行纠纷解决，保护自己的权益不受损失，或者将自己的损失降低到最小。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，能适应岗位对法律素养的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和正确的人生观、价值观；知识面宽，自学能力强；能用熟练运用所学法律知识建筑工程在施工前发承包环节、招投标环节，施工中安全、质量以及环保节能的要求，在管理层签订合同以及处理纠纷环节中明辨是非，保护自己的合法权益，并可以巧妙的使用法律武器为自己争取更大的利益。

三、教学内容及设计

(一)教学内容与设计见附表

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |
| 项目1 建设许可法律及招标投标法律制度的应用 | 任务1 了解建设法规 | 1.建设法规的体系的构成。 2.建筑法律关系的组成和责任分类 | 1.判断法律事件中法律关系的构成。 2.判断建筑法律责任的类别。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神；严谨的工作态度和良好的团队合作意识。 | 2 |  | 2 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、案例教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 通过教师所给某高校新校区教学楼的建造计划，要求学生根据建筑许可法律制度和招投标制度，分析如下问题 1.该项目报建的程序； 2.就该项目而言发承包双方都必须具备哪些资格？ 3.建设单位进行招标操作程序以及注意要点 4.施工单位进行投标的程序以及注意要点 |  |
|  | 任务2 建筑许可法律制度的应用 | 1.建筑许可制度。 2.建筑业企业从业制度 3.建造师从业制度。 4.工程监理相关内容。 | 1.熟悉施工许可证的办理程序以及要求。 2.熟悉建筑业企业资质管理要求。 3.懂得建造师从业资格管理要求。 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |
|  | 任务3 建设工程招标投标法律制度的应用 | 1.招标投标的程序。 2.招标投标的管理制度。 3.招标投标过程中的违法行为及违法责任。 | 1.掌握建筑招投标活动的操作程序，并能够针对不同的评标方式方法选择合理的投标手段。 2.对案例中招标投标违法行为进行判别并指出正确做法。 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |

| 项目2 建设管理法规的具体应用 | 任务4 建设工程质量管理法规的应用 | 1.建设工程质量监督制度。 2.各参建单位的质量责任。 3.建设工程质量责任体系的建立 | 1.掌握建筑施工过程中，各参与单位的质量责任。 2并在事故分析中，进行质量事故责任的判定。 3.建立建设工程各单位质量责任体系。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神；严谨的工作态度和良好的团队合作意识。 | 4 |  | 2 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、案例教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 通过教师所给某高校教学楼的施工过程中出现的噪音污染、大气污染和施工中出现“三违”而出现安全事故和质量不合格现象，分析以下问题： 1.在建筑施工过程中，建设单位、施工单位、监理单位、设计单位的质量责任分别是什么？ 2.本次事故中，质量责任是哪方？该如何承担责任？ 3.本次事故属于哪级安全事故？ 4.本次事故造成的噪音污染、大气污染该如何解决？ 5.本工程质量保修该如何规定？ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务5 建设安全生产管理法规的应用 | 1.建筑从业单位的安全生产保障的具体措施。 2.建设工程安全生产管理基本制度。 3.安全生产事故的级别与分类。 4.安全生产许可证制。 | 1.掌握施工单位的安全生产保障制度的具体措施。 2.掌握安全生产事故的级别和分类，事故调查与处理方法。 3.掌握办理安全生产许可证的申请与登记程序。 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  | 任务6 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度的应用 | 1.建设工程施工过程中的环境保护相关制度。 2.建设工程施工节约能源相关制度 3.建设工程施工文物保护的相关制度。 | 1.明白施工现场进行噪声污染防治、大气污染防治的规定与要求，并掌握防治方法手段。 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |

| 项目3 应用建设工程合同法律制度及纠纷处理 | 任务6 建设工程合同法律制度的应用 | 1.建筑工程合同的订立过程，保证方式，效力范围。 2.建筑工程合同履行中的注意事项。 3.合同变更与终止的情形。 4.建设工程施工合同示范文本 | 1.了解合同的基本知识，具备建设工程相关合同的一般管理能力。 2.合同违约责任的判定以及违约责任的合理承担。 3.对于合同效力的判定 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神；严谨的工作态度和良好的团队合作意识。 | 6 |  | 2 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、案例教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | 根据某教学楼工程的基本情况，结合《建设工程施工合同（示范文本）》起草一份施工合同。并分析如下问题： 1.施工合同应该包含哪些内容？ 2.该合同效力该如何规定。 3.分析在实际工程中可能出现的各方矛盾，分析事故原委，针对各方纠纷选择合理的解决纠纷的方式和程序。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务7 建设工程纠纷处理知识的应用 | 1.民事仲裁制度 2.民事诉讼相关制度。 3.行政诉讼与行政复议相关制度。 | 1.根据民事诉讼管辖权正确的选择民事诉讼法院，并依法保全证据。 2.掌握仲裁制度。 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：

根据人才培养方案，本课程具体考核方式为项目考核+期末闭卷考核。

2.考核内容主要包括两大部分，即平时成绩（课堂表现，项目1成绩、项目2成绩、项目3成绩）、期末成绩。

课程成绩=60%平时成绩+40%期末成绩

(1)平时成绩=10%课堂表现+30%项目1成绩+30%项目2成绩+30%项目3成绩

(2)期末成绩即期末综合闭卷考试成绩。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养成教育 | 到课情况、作业完成情况、课堂表现 | 40% | 旷课1次扣10分，迟到1次1次扣1分，早退1次扣5分，作业少交1次扣5分，课堂主动参与1次加2分。 | 5分钟 |  |
| 项目1 建设许可法律及招标投标法律制度的应用 | 1.建筑许可制度。 2.招标投标的程序。 3.招标投标的管理制度。 4.招标投标过程中的违法行为及违法责任。 | 30% | 参见项目考核试卷参考答案 | 90分钟 |  |
| 项目2 建设管理法规的具体应用 | 1.建设工程质量监督制度。 2.建设工程质量责任体系的建立。 3.建筑从业单位的安全生产保障的具体措施。 4.安全生产许可证制度。 | 30% |  | 90分钟 |  |
| 项目3 应用建设工程合同法律制度及纠纷处理 | 1.建筑工程合同的订立过程，保证方式，效力范围。 2.建筑工程合同履行中的注意事项。 3.合同变更与终止的情形 4.民事仲裁制度 5.民事诉讼相关制度 | 30% |  | 90分钟 |  |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：裴茜

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《建筑设备CAD案例分析》课程标准

制定人：杨晓蕴    审核人：贾昊凯   核准时间：2018.08

一、课程定位

1.课程名称：

建筑设备CAD案例分析

2.修订版本

2018级第1版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程技术专业的三年制高职高专三年级学生。

4.学时学分：

学时：32学时    学分：2

- 课程性质：

小方向课程

6.先修课程和后续课程

先修课程：《建筑CAD》、《电工电子技术》、《建筑设备工程》

后续课程：无

7.参考教材

《建筑设备工程CAD制图与识图》  于国清 主编  机械工业出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，该专业的核心能力是“会设计，精施工，懂管理，能维护”。《建筑设备CAD案例分析》是专业群基础课程，是一门实践性很强的技术应用型课程。通过本课程的学习使学生具备应用CAD软件绘制建筑设备能力，围绕这个核心能力开设这门课程。本课程旨在培养学生具备，是学生顶岗实习前的必修课程。

二、教学目标

（一）知识目标

通过本课程的学习，使学生能够掌握Auto CAD的基础知识，用户界面，命令的启动方法和选择对象的方法，使学生具备绘制一般建筑构配件的方法与步骤；通过学习Auto CAD的基本绘图技巧，使学生掌握绘建筑设备施工图的方法；通过学习Auto CAD高级绘图命令和编辑技巧，使学生掌握绘制冷热源机房、采暖工程、空调通风工程、给水排水工程、电气工程、消防工程中建筑设备与图纸作图方法与步骤。

（二）技术目标

1.熟悉二维图形的绘制、编辑及尺寸标注及图块的建立使用。

2.熟记Autocad软件中一般设备符号。

3.具有熟练运用Autocad软件设计绘制常见的建筑设备工程图的能力。

4.能对相关电气CAD文档进行整理和归档的能力。

5.能正确识读和绘制冷热源机房、采暖工程、空调通风工程、给水排水工程、电气工程、消防工程施工安装图。

（三）素养目标

1.人文素养

通过学习培养学生拥有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，为人正直诚实，具有良好的公共道德；具有健康的心理和乐观的人生态度，朝气蓬勃，积极向上，奋发进取。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，能适应岗位对体质的要求，具有社交能力和礼仪知识，具有严谨务实的工作作风及勇于探索新事物的创新精神。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养和动手实操能力；知识面宽，自学能力强；能用规范的工程语言文字来表达自己的设计意图；具备识图与绘图、建筑设备安装设计等专业技能。

三、教学内容及设计

(一)教学内容与设计见附表

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |
| 项目1 建筑构配件的绘制 | 任务1：建筑符号的绘制 | - 了解Auto CAD的工作界面、常用操作、文件管理、坐标系统； - 掌握Auto CAD图形界限设置与绘图辅助工具； 3.熟练掌握Auto CAD的命令的启动方法和选择对象的方法。 | 1.能够灵活使用菜单、工具栏、工具按钮、命令和屏幕菜单激活绘图命令并绘出简单图形； 2.能熟练使用绘图辅助工具绘图。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 1 | 1 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 | - Auto CAD软件基本绘图命令的使用；2.Auto CAD的工作界面、常用操作、文件管理、坐标系统； - Auto CAD图形界限设置与绘图辅助工具的使用； 4.学生能够在2小时内完成简单的几何图形的绘制。 |  |
|  | 任务2：建筑构配件的绘制 | - 掌握Auto CAD基本命令的使用方法； 2.熟练掌握Auto CAD绘图命令绘制出简单的几何图形。 | 1.能熟练设置对象图层，并能利用对象特性进行绘图； 2.能够在指定时间内完成简单的建筑构配件的绘制。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |

| 项目2 冷热源机房CAD绘制 | 任务1：管道绘制 | - 了解多段线等高级绘图命令； - 掌握文字标注与编辑命令； - 掌握管道线条绘制方法。 | 1.能够熟练的利用尺寸标注模板提高绘图效率； 2.能够在指定时间内完成复杂二维图形与A2图框的绘制。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 1 | 1 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 教学手段：任务驱动、理实一体化 | - Auto CAD二维编辑命令和基本技巧的使用； - 多段线等高级绘图命令的使用； - 文字标注与编辑命令的使用； 4.学生能够在2小时内完成冷热源机房或采暖工程平面布局图与A2图框的绘制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务2：泵与风机绘制 | 1.掌握泵、风机设备绘制方法。 | 1.能够熟练使用编辑命令修改图纸； |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 任务3：热力站设备、热力源机房平面图绘制 | 1.掌握热力站与热力源机房设备绘制方法与步骤。 2.熟练掌握平面图的绘制方法与步骤。 | 1.能够熟练使用编辑命令修改图纸； |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 项目3 采暖工程CAD绘制 | 任务1：采暖工程平面图绘制 | 熟练掌握采暖工程平面图绘制方法 | - 熟练使用CAD快捷键 - 图纸中线条、图框、标题栏、图例绘制 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 1 | 1 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 |  |  |
|  | 任务2：采暖工程系统图绘制 | 熟练掌握采暖工程系统图绘制方法 | - 熟练使用CAD角度命令； - 图纸中线条、图框、标题栏、图例绘制 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 项目4 空调通风工程CAD绘制 | 任务1：空调通风工程平面图绘制 | 熟练掌握空调通风平面图绘制方法 | 1.熟练使用CAD绘制线条、尺寸、标题栏、等命令 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 1 | 1 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 | 1.Auto CAD二维编辑命令和基本技巧的使用； 2.多段线等高级绘图命令的使用； 3.文字标注与编辑命令的使用； 4.学生能够在2小时内完成采暖或给水排水平面布局图与A2图框的绘制 |  |
|  | 任务2:空调通风工程剖面图绘制 | 熟练掌握通风工程剖面图绘制 | 1.熟练使用CAD绘制线条、图例、尺寸等命令 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 项目5 建筑给水排水CAD绘制 | 任务1:给水排水平面图绘制 | 熟练掌握给水排水平面图绘制 | 1.熟练使用CAD绘制线条、图例、尺寸等命令 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 1 | 1 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 |  |  |
|  | 任务2：给水排水系统图绘制 | 熟练掌握给水排水系统图绘制 | 1.熟练操作CAD软件角度、线条、图例、尺寸、汉字等命令 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 项目6 建筑电气工程CAD绘制 | 任务1：电气施工图的绘制 | - 了解电气施工图的分类及绘制特点； - 掌握建筑电气常用图例； - 熟练掌握电气施工图的绘制方法与步骤。 | 1.能够熟练掌握绘制建筑装饰施工图的一般步骤； 2.能够在指定时间内完成电气施工图的绘制。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 1 | 1 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 | 1.Auto CAD二维编辑命令和基本技巧的使用； 2.多段线等高级绘图命令的使用； 3.文字标注与编辑命令的使用； 4.学生能够在2小时内完成电气或消防平面布局图与A2图框的绘制 |  |
|  | 任务2：室内供电平面图 | 1.了解室内供电平面图的作用和内容； 2.掌握图案填充、Auto CAD参数的设置方法； | 1.能够在指定时间内完成给室内供电平面图的绘制。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 任务3：室内照明平面图 | 1.了解建筑照明平面图的作用和内容； 2.熟练掌握建筑总平面图的绘制方法与步骤。 | 1.能够在指定时间内完成室内照明平面图的绘制。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 项目7：消防工程CAD绘制 | 任务1：消防工程平面图绘制 | - 了解消防工程平面图内容 - 熟练掌握消防工程平面图绘制 | 1.绘制消防平面图能力 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力；吃苦耐劳与严谨规范的职业精神。 |  | 1 | 1 | 教学方法：直观演示、任务驱动法、现场教学法。 |  |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：

考试性质：A考查课，作品考核。

2. 考核要求：

本课程的考核采用平时成绩（40%）＋作品考核（60%）的方式。

其中，平时成绩包括：

考勤、作业质量及提交时间截点、上课回答问题、参与活动积极性、个人素质、课桌及地板卫生，此项占平时成绩40%。

作品考核见作品考核流程及评分表。

作品考核流程及评分表

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目一 建筑构配件的绘制 | - Auto CAD软件基本绘图命令的使用； - Auto CAD的工作界面、常用操作、文件管理与坐标系统； - Auto CAD图形界限设置与绘图辅助工具的使用； - 学生能够在2小时内完成简单的几何图形的绘制。 | 25% | 1.新建图形文件，按A3标准尺寸设置绘图界限，并按规定设置线型和线宽（15分） 2.建立合适的捕捉、正交等绘图环境（10分） 3.按照图形尺寸精确绘制，错一处扣2分，最多扣20分（60分） 4.绘制完毕，将文件命名为“班级+姓名.dwg”，并按要求保存提交（15分） | 90 分钟 |
| 2 | 项目2 冷热源机房CAD绘制 项目3采暖工程CAD绘制 | - Auto CAD二维编辑命令和基本技巧的使用； 2.多段线等高级绘图命令与文字标注与编辑命令的使用；文字标注与编辑命令的使用； 3.学生能够在2小时内完成冷热源机房或采暖工程布局图与A2图框的绘制。 | 25% | - 绘图环境设置正确（10分） - 绘图步骤正确（20分） - 绘图线型、粗细正确（20分） - 文字标注与尺寸标注准确（20分） - 绘图完整（20分） - 图纸布局规范（10分） | 90 分钟 |
| 3 | 项目4建筑空调通风工程绘制 项目5建筑给水排水工程绘制 | 1.Auto CAD二维编辑命令和基本技巧的使用； 2.多段线等高级绘图命令的使用； 3.文字标注与编辑命令的使用； - 4.学生能够在2小时内完成采暖或给水排水平面布局图与A2图框的绘制 | 25% | 1.绘图环境设置正确（10分） 2.绘图步骤正确（20分） 3.绘图线型、粗细正确（20分） 4.文字标注与尺寸标注准确（20分） 5.绘图完整（20分） 6.图纸布局规范（10分） | 90 分钟 |
| 4 | 项目6建筑电气工程绘制 项目7消防工程绘制 | 1.Auto CAD二维编辑命令和基本技巧的使用； 2.多段线等高级绘图命令的使用； 3.文字标注与编辑命令的使用； 4.学生能够在2小时内完成电气或消防平面布局图与A2图框的绘制 | 25% | 1.绘图环境设置正确（10分） 2.绘图步骤正确（20分） 3.绘图线型、粗细正确（20分） 4.文字标注与尺寸标注准确（20分） 5.绘图完整（20分） 6.图纸布局规范（10分） | 90分钟 |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]

2.主讲教师：杨晓蕴

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《PLC应用技术》课程标准

制定人：张云鸽    审核人：贾昊凯      核准时间：2018.08

一、课程定位

1.课程名称：PLC应用技术

2.修订版本：2018级第1版

3.教学对象

建筑智能化工程技术专业三年制高职高专二年级学生

4.学时学分:32学时，2学分

5.课程性质：必修课

6.先修课程和后续课程

先修课程：电工电子技术

后续课程：楼宇智能化系统维护与改造

7.参考教材

《西门子S7-200系列PLC应用技术（第2版）》，祝福、陈贵银编著，电子工业出版社

8.课程开设依据

PLC是工业自动化领域中最重要、应用最多的工业控制装置，并已跃居工业生产自动化三大支柱（即PLC、机器人和CAD／CAM）的首位。随着楼宇智能化的发展，PLC也得到了广泛应用。

二、教学目标

（一）知识目标

1.了解PLC基础知识；

2.理解并掌握PLC指令系统；

3.熟知梯形图语言编程注意事项和编程技巧；

4.熟悉PLC控制几种常用的编程方法；

5.掌握PLC控制系统中一些常用低压电器的功能、分类和结构组成。

（二）技术目标

1.能熟练使用STEP7-Micro/WIN编程软件和仿真软件；

2.能熟练应用PLC控制系统中一些常用低压电器；

3.会分析PLC控制系统硬件线路及控制程序；

4.会根据系统控制要求实现PLC选型与硬件配置；

5.能完成简单控制系统的软硬件设计；

6.能熟练完成PLC控制系统的安装调试，并能对安装调试过程中出现的故障做出判断和排除。

（三）素养目标

1.人文素养

①具备正确的道德、价值观；

②具备良好的团队协作意识；

③培养严谨的逻辑性思维能力；

④具备批判性思维和创新性思维；

⑤具有自我完善的能力

2.职业素养

①遵规守纪；

②具备务实严谨的工作作风；

③具备吃苦耐劳、精益求精的工作态度；

④具有安全环保意识、质量意识、工程意识、“7S”意识等。

3.技能素养

①工具、仪表、软件、手册使用熟练；

②软硬件设计合理，安装调试熟练。

③具备精益求精的工匠精神

三、教学内容及设计

| 项目 | 任务 | 知识目标 具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标 具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体学时 |  |  |  |
| 项目一 电动机单向全压运行控制 | 任务1 认识常用低压电器 任务2认识PLC 任务3 项目分析、控制程序设计 任务4 PLC外部接线电路设计 任务5 系统安装调试 | 1.了解PLC控制系统中一些常用低压电器的功能、分类和结构组成； 2.了解PLC的基础知识； 3.了解S7-200PLC的功能特点、性能指标及软硬件结构； 4.理解S7-200PLC的常用基本位操作指令（A、AN、O、ON、=）的功能； 5.掌握数据类型以及位编址方式； 6.掌握最基本程序单元—“启-保-停”电路的编写方法； 7.掌握PLC外部接线技巧。 | 1.能灵活应用“起-保-停”电路或基本位操作指令编写电动机单向全压运行PLC控制的控制程序； 2.会绘制电动机单向全压运行PLC控制的外部接线图； 3.能独立完成电动机单向全压运行PLC控制系统的安装调试，包括故障检修； 4.会安装和使用STEP 7-Micro/WIN32 V4.0 SP4编程软件和仿真软件。 | 1.具备宽泛的视野 2.具备团队协作意识 3.具备工程意识 4.具备“7S”意识 | 4 | 4 | 2 | 教学方法： 讲授法 实物观察法 对比学习法 演示法 练习法 实验法 教学手段： 板书 幻灯片 PLC实物 微机 软件 实训装置 | 1.基本知识点2.电动机单向全压运行PLC控制软硬件设计、系统安装调试 |  |
| 项目二 电动机正反转PLC控制 | 任务1 项目分析、PLC控制程序设计 任务2 PLC外部接线电路设计 任务3 系统安装调试 | 1.掌握块指令、堆栈指令、置位/复位指令的指令格式； 2.理解块指令、堆栈指令、置位/复位指令的功能； 3.掌握梯形图语言编程注意事项和编程技巧； 4.掌握梯形图中互锁控制的实现方法； 5. 明确“启-保-停”电路与S/R指令程序的对应关系。 | 1.能灵活应用基本指令编写电动机正反转PLC控制的控制程序； 2.会设计电动机正反转PLC控制的外部接线图； 3.能独立完成电动机正反转PLC控制系统的安装调试，包括故障检修； 4.能灵活使用STEP 7-Micro/WIN32 V4.0 SP4编程软件和仿真软件。 | 1.具备严谨的逻辑思维能力 2.具备团队协作意识 3.具备工程意识 4.具备“7S”意识 5.具备辩证思维能力 | 2 | 2 | 2 | 教学方法： 讲授法 讨论法 引导法 练习法 实验法 教学手段： 板书 幻灯片 微机 软件 实训装置 | 1.基本知识点2.电动机正反转PLC控制软硬件设计、系统安装调试 |  |
| 项目三 传送带顺序启停PLC控制 | 任务1 项目分析、PLC控制程序设计 任务2 PLC外部接线电路设计 任务3 模拟控制系统安装调试 | 1.了解S7-200PLC定时器的数量、种类； 2.掌握定时器指令的指令格式； 3.理解定时器指令的工作原理； 4.掌握比较指令的种类、指令格式和功能； 5.了解顺序启停的工作原理。 | 1.能灵活运用定时器指令、比较指令编写传送带顺序启停PLC控制程序； 2.会设计传送带顺序启停PLC控制的硬件接线图； 3.能够独立完成传送带顺序启停PLC控制模拟控制系统的装调，包括故障检修。 | 1.具备严谨的逻辑思维能力 2.具备团队协作意识 3.具备工程意识 4.具备“7S”意识 5.具备批判精神 6.具备创新意识 |  | 4 | 4 | 教学方法： 讲授法 讨论法 引导法 案例法 练习法 实验法 教学手段： 板书 幻灯片 微机 软件 实训装置 | 1.基本知识点2.传送带顺序启停PLC控制软硬件设计、模拟系统安装调试 |  |
| 项目四 自动装载小车PLC控制 | 任务1 项目分析、PLC控制程序设计 任务2 PLC外部接线电路设计 任务3 模拟控制系统安装调试 | 1.了解S7-200PLC计数器的数量、种类； 2.掌握计数器指令、边沿触发指令的指令格式； 3.理解计数器指令、边沿触发指令的工作原理； 4.掌握特殊位存储器SM0.0、SM0.1、SM0.5。 | 1. 能灵活运用计数器指令、边沿触发指令编写自动装载小车PLC控制程序； 2. 会设计自动装载小车PLC控制外部硬件接线图； 3. 能独立完成自动装载小车PLC控制模拟控制系统的装调，包括故障检修； 4. 会设计长延时程序。 | 1.具备严谨的逻辑思维能力 2.具备团队协作意识 3.具备工程意识 4.具备“7S”意识 5.具备批判精神 6.具备创新意识 |  | 2 | 6 | 教学方法： 讲授法 讨论法 引导法 案例法 练习法 实验法 教学手段： 板书 幻灯片 微机 软件 实训装置 | 1.基本知识点2.自动装载小车PLC控制软硬件设计、模拟系统安装调试 |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式

根据人才培养方案，本课程为考查课程，采取过程考核方式进行。

2.评分

总评成绩=平时成绩（50%）+期末考试成绩（50%），均采用百分制。其中平时成绩包括考勤、课堂表现、作业、项目考核等，项目考核流程及评分见附表。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核 用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 电动机单向全压运行PLC控制 | 1.基本知识点 2.电动机单向全压运行PLC控制软硬件设计、系统安装调试 | 20% | 1.知识点掌握准确； 2.能正确确定控制系统的输入输出元件，并分配PLC地址； 3.能正确绘制I/O接线图； 能正确编写控制程序； 4.能独立完成控制系统安装与调试。 | 90分钟 |  |
| 项目二 电动机正反转PLC控制 | 1.基本知识点 2.电动机正反转PLC控制软硬件设计、系统安装调试 | 20% | 1.知识点掌握准确； 2.能正确确定控制系统的输入输出元件，并分配PLC地址； 3.能正确绘制I/O接线图； 能正确编写控制程序； 4.能独立完成控制系统的安装与调试。 | 90分钟 |  |
| 项目三 传送带顺序启停PLC控制 | 1.基本知识点 2.传送带顺序启停PLC控制软硬件设计、模拟系统安装调试 | 30% | 1.知识点掌握准确； 2.能正确确定控制系统的输入输出元件，并分配PLC地址； 3.能正确绘制I/O接线图； 能正确编写控制程序； 4.能独立完成模拟控制系统的安装与调试。 | 90分钟 |  |
| 项目四 自动装载小车PLC控制 | 1.基本知识点 2.自动装载小车PLC控制软硬件设计、模拟系统安装调试 | 30% | 1.知识点掌握准确； 2.能正确确定控制系统的输入输出元件，并分配PLC地址； 3.能正确绘制I/O接线图； 能正确编写控制程序； 4.能独立完成或模拟控制系统的安装与调试。 | 90分钟 |  |

备注：“考核用时”一项由任课教师根据课程实际填写

五、教学组织

1.班级容量[30,50]

2.主讲教师：张云鸽、范云龙、许国强

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1.本标准几种技能目标的实现没有严格的项目或任务划分，在教学过程中交融体现。

2.项目载体可变化。

3.本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《房地产市场营销》课程标准

制定人：伊运恒  审核人：贾昊凯   核准时间：2018.08

一、课程定位

1.课程名称

房地产市场营销

2.修订版本

2018级第一版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程专业的三年制高职高专三年级学生。

- 学时学分

学时：32       学分：2

- 课程性质

小方向课程

- 先修课程和后续课程

先修课程：《物业管理公共关系》、《房屋构造与维护管理》

后续课程：无

- 参考教材

《房地产市场营销》  李英、周宇、杨世寨  主编   清华大学出版社

《房地产市场营销》 王爱民               主编   复旦大学出版社

- 课程开设依据

《房地产市场营销》是大三学生方向课程，一门实践性强、与现实社会发展方向紧密相连的的应用型课程，通过本课程的学习，使使学生在切实掌握基础概念、原理与方法的同时，紧密联系房地产企业的实际情况和特定的营销环境，做到现实性、实用性、针对性的统一，为今后从事房地产相关工作大打下坚实基础。

二、教学目标

（一）知识目标

掌握房地产营销策划活动的整体运作流程，掌握营销策划的理论和方法。使同学们在学习后熟悉市场定位策划、品牌策划、产品策划、价格策划、分销策划、广告策划、促销策划、公关策划的流程和重点环节，并对整合房地产营销策划的路径有所了解。

（二）技术目标

1.能正确掌握房地产市场研究与营销策划的方法。

2.能正确掌握房地产市场管理方法与技能

（三）素养目标

1.人文素养

在学习本课程过程中，培养学生拥有正确的价值观、人生观、积极心态、创新思维及沟通表达的人文素养。

2.职业素养

懂得房地产及市场营销的基础知识；掌握房地产销售的基本流程；掌握房地产及市场营销的方法和技巧；培养学生具备房地产销售的基本职业能力

3.技能素养

培养学生基本的市场调研的目的、原则及其基本素养；房地产市场细分的方法与技能；营销策略运用、管理的技能与方法。

三、教学内容及设计

教学内容与设计见附表。

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体学时 |  |  |  |
| 项目一：房地产市场分析与开发 | 任务1：房地产市场营销基础 | 了解课程基本理论和基本内容、掌握房地产市场的特征 | 把握我国房地产市场的现状特点和未来发展方向 | 爱岗敬业、创新精神及团队协作精神 |  |  | 2 | 板书+多媒体+案例 | - 房地产市场营销基础知识考核房地产市场营销案例分析 |  |
|  | 任务2：房地产市场营销营销环境和市场调查 | 了解房地产市场营销调查内容和程序、掌握影响房地产市场营销的宏观环境因素 | 能够初步撰写房地产市场调查与分析研究报告、影响房地产市场营销的各种宏观和微观环境因素 | 相互合作、具有责任心、严谨的工作态度 |  |  | 6 | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务3：房地产市场购买行为和市场定位 | 掌握房地产消费者市场和特点、房地产消费者的购买决策类型、市场选择和定位 | 购买者的需求特征多样性、发展性、掌握消费者购买行为及影响因素、模式和决策过程、掌握市场细分、目标市场选择的产品定位的步骤 | 相互合作、具有责任心、严谨的工作态度 |  |  | 8 |  |  |  |
| 项目二：房地产市场营销策略 | 任务1：制定房地产产品策略 | 掌房地产产品整体概念术、产品生命周期各阶段的营销策略、品牌决策和包装策略 | 房地产产品策略方法、步骤与主要内容 | 合作能力及有条不紊的工作态度 |  |  | 4 | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务2：制定房地产价格策略和渠道策略 | 房地产价格的概念构成要素，定价的方法，营销渠道 | 掌握定价策略和营销渠道方法 | 团队合作、具有责任心、善于动手的工作态度 |  |  | 4 | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务3：制定房地促销策略 | 房地产促销策略、广告策划、公共关系策划 | 促销策略的方法步骤与主要内容 | 善于思考、具有团队意识 |  |  | 4 |  |  |  |
| 项目三：房地产市场营销管控 | 任务1：管理房地产销售过程 | 房地产销售组织、销售业务流程 | 房地产销售技巧与方法、业务流程、顾客异议处理方法 | 善于思考、具有团队意识 |  |  | 4 | 板书+多媒体+案例 |  |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：

考试性质： A考查课，过程考核。

2. 考核要求：

本课程的考核采用平时成绩（40%）＋过程考核（60%）的方式。

其中，平时成绩包括：

考勤、作业质量及提交时间截点、上课回答问题、参与活动积极性、个人素质、课桌及地板卫生，此项占平时成绩40%。

过程考核见过程考核流程及评分表。

过程考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房地产市场营销基础知识考核 | 房地产市场营销基础知识、市场调查、购买行为、产品市场定位 | 50% | 详见考核标准答案 | 90分钟 |  |
| 房地产市场营销案例分析 | 根据已掌握的房地产市场营销基础知识，简答营销策略和案例分析。 | 50% |  | 90分钟 |  |

五、教学组织

1.班级容量[20,60]

2.主讲教师 伊运恒

3.教研室负责人 贾昊凯

六、其他说明

1.成立由系主任、教学主任、教研室主任及骨干教师组成的考核工作小组，

负责教学组织与督导工作。

2.根据反馈的各种教学信息，有针对性的改进教学，不断提高课程教学效果。

3.本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

4.在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

- 《智能家居基本原理及应用》课程标准

制定人：杨晓蕴  审核人：贾昊凯   核准时间：2018.08

一、课程定位

1.课程名称

智能家居基本原理及应用

2.修订版本

2018级第一版

3.教学对象：

适用于建筑智能化工程专业的三年制高职高专三年级学生。

学时：32       学分：2

- 课程性质

小方向课程

- 先修课程和后续课程

先修课程：《建筑智能化工程施工技术》、《物联网概论》

后续课程：无

- 参考教材

《智能家居概论》  罗汉江、束遵国  主编   机械工业出版社

《智能家居系统开发》 赵骞、张永波  主编  机械工业出版社

《走进智能家居》  高丽静  主编   机械工业出版社

- 课程开设依据

根据建筑智能化工程专业人才培养方案的要求，该专业核心能力是“会设计，精施工，懂管理，能维护”，《智能家居基本原理及应用》是大三学生方向课程，一门实践性强、与现实社会发展方向紧密相连的的应用型课程，通过本课程的学习，使学生具备智能家居基本知识、提高相关工程能力，围绕这个核心能力开设这门课程。

二、教学目标

（一）知识目标

1. 智能家居基础

通过学习智能家居的起源与发展、系统构架及组成、主要技术、应用及前景、智能家居的智能化设备，让学生能够清楚了解智能化家居基本知识及相关设备的应用。

2. 智能家居的智能化技术★

通过学习智能家居通信与组网、互联互通技术、云端技术、人工智能技术、安全与隐私保护等技术，使学生具备智能家居智能化技术能力。

3. 智能家居典型应用★

通过学习智能家庭、教室、酒店、养老、社区、国内外典型平台案例及智能家居未来发展方向，使学生熟练掌握典型智能家居的应用。

（二）技术目标

1. 智能家居基础知识技能

通过学习，学生能够完成以下任务

1）了解智能家居起源与发展、系统构架及组成、主要技术、应用及前景；

2）能够了解传感器、智能家居硬件设备、穿戴设备及控制设备。

2. 智能家居的智能化技术技能

通过学习，学生能够完成以下任务

1）学生能够掌握智能家居通信与组网技术，了解其特点、现有版本及未来发展方向。

2）学生能够理解智能家居互联互通、云端、人工智能、控制、安全与隐私保护、定位技术。

3. 智能家居典型应用技能

通过学习，学生能够完成以下任务

- 学生能够熟练掌握智能家庭、教室、酒店、养老、社区系统、组成与模式。

- 学生了解国内外典型平台案例，如海尔、华为、三星、小米、苹果等智能应用。

（三）素养目标

1.人文素养

在学习本课程过程中，培养学生拥有正确的价值观、人生观、积极心态、创新思维及沟通表达的人文素养。

2.职业素养

培养学生职业道德、职业态度、职业精神、职业操守、职业意识，即求真务实、爱岗敬业、吃苦耐劳、严谨规范、“6S”管理及执行力的职业素养。

3.技能素养

通过本课程的学习，培养学生精施工，懂管理，能维护技能。

三、教学内容及设计

教学内容与设计见附表。

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体学时 |  |  |  |
| 项目一：智能家居基础 | 任务1：智能家居基础 | 了解智能家居起源、基本组成与构架方式、主要技术以及应用特征与前景 | 了解智能家居基本知识能力 | 爱岗敬业、创新精神及团队协作精神 |  | 2 | 2 | 板书+多媒体+案例 | - 智能家居基础知识考核 - 智能住所设计 |  |
|  | 任务2：智能家居智能化设备 | 了解传感器、智能家居硬件设备、穿戴设备、控制设备等 | 了解并区分智能化家居的智能化设备种类的技能 | 相互合作、具有责任心、严谨的工作态度 |  | 2 | 2 | 板书+多媒体+案例 |  |  |
| 项目二：智能家居的智能化技术★ | 任务1：智能家居通信与组网技术★ | 掌握有线通信技术、无线通信技术、互联网接入与远程控制技术 | 掌握智能家居通信与组网技术技能 | 动手能力及有条不紊的工作态度 |  | 2 | 2 | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务2：智能家居的智能化技术★ | 掌握智能家居云端、人工、控制、安全与隐私保护技术、室内定位技术特点与应用 | 掌握智能家居智能化技术技能 | 团队合作、具有责任心、善于动手的工作态度 |  | 4 | 4 | 板书+多媒体+案例 |  |  |
| 项目三：智能家居典型应用★ | 任务1：智能家居在家庭、教室、酒店、养老、社区中的应用★ | 了解并掌握智能家居典型应用情况 | 掌握智能家居在家庭、教室、酒店、养老、社区中的应用技能 | 善于思考、动手、具有团队意识 |  | 4 | 4 | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务2：国内外典型平台案例★ | 了解国内外最新技术 | 了解国内外智能化最新技术技能 | 团队合作、具有责任心、严谨的工作态度 |  | 1 | 1 | 板书+多媒体+案例 |  |  |
|  | 任务3：智能家居未来发展趋势 | 了解智能家居未来发展方向 | 了解智能家居未来发展趋势技能 | 大胆创新、团队意识、注重细节的工作态度 |  | 1 | 1 | 板书+多媒体+案例 |  |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：

考试性质：A考查课，过程考核。

2. 考核要求：

本课程的考核采用平时成绩（40%）＋过程考核（60%）的方式。

其中，平时成绩包括：

考勤、作业质量及提交时间截点、上课回答问题、参与活动积极性、个人素质、课桌及地板卫生，此项占平时成绩40%。

过程考核见过程考核流程及评分表。

过程考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能家居基础知识考核 | 智能家居基础知识、智能化设备、通信与组网技术、智能化技术 | 50% | 详见考核标准答案 | 90分钟 |  |
| 智能住所设计 | 根据已掌握的智能家居基础知识，设计智能住所，阐述智能家居功能。 | 50% |  | 每次课堂时间 |  |

五、教学组织

1.班级容量[20,60]

2.主讲教师 杨晓蕴

3.教研室负责人 贾昊凯

六、其他说明

1.成立由系主任、教学主任、教研室主任及骨干教师组成的考核工作小组，

负责教学组织与督导工作。

2.根据反馈的各种教学信息，有针对性的改进教学，不断提高课程教学效果。

3.本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

4.在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

- 《物业管理案例分析》课程标准

制定人：苗 杰     审核人：贾昊凯    核准时间：2018.08

一、课程定位

1.课程名称：物业管理案例分析

2.修订版本： 2016级第一版

3.教学对象：智能化系统维护方向

4.学时学分

课时：32      学分：2

5.课程性质：小方向课

6.先修课程和后续课程

先修课程：《楼宇设备监控及组态》、《消防系统工程》

后续课程：《顶岗实习》

7.参考教材

《物业管理综合实训》  黄亮主编    中国建筑工业出版社

《物业管理案例分析》  黄安心主编    清华大学出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化技术工程专业人才培养方案的要求，核心能力有“懂管理”，该核心能力需要学生具备建筑智能化系统的招投标管理能力，提高物业管理实际操作能力。为使学习者直观地理解、掌握物业管理相应的理论、法规、方法，通过案例分析的形式，熟悉物业管理企业和管理服务的日常业务实践案例以及物业管理企业的管理流程和工作方法。因此，结合专业核心能力与实践需要开设本门小方向课程。

二、教学目标

本课程全面介绍了物业管理工作各个阶段的具体业务内容和业务处理程序，在知识、技能的传授上根据专业技能课的定位，兼顾了“有主有次，有所侧重”和“专业学习总结，提升综合能力素质”两个基本原则，充分考虑物业管理岗位的要求，结合国家劳动与人力资源社会保障部物业管理职业资格标准，实现对职业能力的培养。把培养学生专业认识、提高“有所侧重”的专业知识和技能、掌握高职教育的学习方法、培养物业管理行业从业人员职业素养作为课程目标。

（一）知识目标

1.熟悉物业招投标工作程序及内容；

2.了解招投标的方法与技巧；

3.掌握物业早期介入管理内容；

4.了解物业入户管理流程；

5.掌握房屋维修内容、标准等；

6.物业设备运行及维修；

7.专用设备（电梯、空调）维护管理的操作过程和方法；

8.物业公共秩序维护的基本内容、基本要求及工作流程；

9.处理突发治安事件的方法及应急策略；

10.物业管理费测算方法和物业服务类财务报表编制。

（二）技术目标

1.掌握物业服务企业发展态势；

2.应用所学知识，会编写常见物业管理制度；

3.能够了解物业管理资金筹措，能测算物业管理费，熟悉企业财务决策过程；

4.能熟练地参与物业管理的早期介入；

5.能参与物业装修管理工作，并处理装修中遇到的各种问题；

6.提高学生的综合素质和管理水平；

7.能够运用所学知识处理物业服务纠纷，提高案例分析的能力与技巧。

（三）素养目标

1.人文素养

（1）具有高度责任感，有严谨、认真、细致和吃苦耐劳的品质；

（2）具有团队精神和合作意识、具有协调工作的能力和组织管理能力；

（3）具有创新精神。

2.职业素养

（1）遵守行业规程，保守商业秘密；

（2）具有严谨的工作作风和敬业爱岗的工作态度。

3.职业素养

（1）具有较强的服务意识及服务技巧；

（2）具有较强的文字表达能力和语言组织能力。

三、教学内容及设计

（一）教学内容与设计见附表1。

表1   教学内容与设计

| 项目 | 任务 | 知识目标 具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标 具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论学时 | 实践学时 | 理实一体学时 |  |  |
| 1.基础知识 | 任务1：前期物业招投标阶段 | 1.物业招投标工作程序及内容 2.招投标的方法与技巧 | 1.确定招标项目 2.收集招标项目资料 3.编制招投标文件 4.开标、评标和定标程序 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  |  | 4 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 | - 分组提交一份简单物业管理委托服务合同； 2.分组模拟完成物业承接检查的工作步骤； - 房屋维修相关资料管理及存档程序； |
|  | 任务2：物业管理阶段 | 1.物业早期介入管理内容 2.物业前期服务内容 3.物业入户管理流程 4.房屋维修内容、标准等 | 1.物业服务计划及相关文件编制。 2.房屋维修图纸资料管理及维修计划编制。 | 具备求真务实的学习态度；不断创新的意识和能力 |  |  | 8 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 |  |
| 2.案例分析 | 任务1 ：设备、楼宇管理案例分析 | 1.物业设备运行及维修 2.专用设备（电梯、空调）维护管理的操作过程和方法 3.智能化设备构成及运行原理 4.设备操作和维护方法 | 1.设备维护计划编制 2.设备维修保养操作能力 3.智能化设备的结构、维修的辨识能力 | 具备吃苦耐劳与严谨规范的职业精神；不断创新的意识和能力 |  |  | 12 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 | - 设置各类设施设备维护管理的关键点、故障点和漏洞点，提出方案； - 针对案例给出的突发事件，提出自己的解决方案； - 针对案例给定的情景，进行报表编制及费用测算等。 |
|  | 任务2：公共秩序、财务管理案例分析 | 1.物业公共秩序维护的基本内容、基本要求及工作流程 2.处理突发治安事件的方法及应急策略 3.物业管理费测算方法和物业服务类财务报表编制 | - 编制物业公共秩序维护管理计划 - 财务分析、报表编制及费用测算 | 具备吃苦耐劳与严谨规范的职业精神；不断创新的意识和能力 |  |  | 8 | 多媒体；电子课件；教学视频；经典案例 |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：项目考核+过程考核。

2.学生课程成绩中平时成绩（出勤、作业）占总成绩的40%，其中平时成绩中出勤成绩占50%，作业成绩占50%。项目过程考核成绩占总成绩的60%。项目考核流程及评分见附表。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 基础知识 | 任务1：前期物业招投标阶段 | 20% | 1.招投标文件编制；（30分） 2.管理阶段基础知识（70分） | 90分钟 |
|  | 任务2：物业管理阶段 | 30% |  |  |
| 项目二 案例分析 | 任务1 ：设备、楼宇管理案例分析 | 40% | - 物业设备案例分析（60分）； - 智能化楼宇设备的结构辨识（40分） | 90分钟 |
|  | 任务2：公共秩序、财务管理案例分析 | 30% | - 案例分析突发公共事件的处理策略（80分） - 物业管理费的测算（20分） | 90分钟 |

- 教学组织

1.班级容量[15,30]

2.主讲教师：苗杰

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1.成立由系主任、教学主任、教研室主任及骨干教师组成的考核工作小组，负责教学组织与督导工作。

2.按照本标准，制定学期授课计划，合理设计项目教学和任务教学的教学内容、教学方法及教学手段，并按要求对实践教学环节进行必要的准备。

3.根据反馈的各种教学信息，有针对性的改进教学，不断提高课程教学效果。

4.在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

- 《实用力学》课程标准

制定人：赵转    审核人：田国宾   核准时间：2018.06

一、课程标准定位

1.课程名称：建筑力学

2.修订版本：2018级第一版

3.教学对象

适用于建筑智能化工程技术三年制高职高专三年级学生。

4.学时及学分

学时：64     学分：4学分

5.课程性质：专业小方向课

6.先修课程和后续课程

先修课程：《应用数学》

后续课程：《顶岗实习》

7.参考教材

《建筑力学》 张曦编  中国建筑工业出版社

《建筑力学》 薛宝恒、花阳编    西安交通大学出版社

《建筑力学》 刘国华编  电子工业出版社

《建筑力学》 周国瑾编  同济大学出版社

8.课程开设依据

根据建筑智能化工程技术专业人才培养方案的要求，为了对学生进行初期工程教育，为培养学生解决工程中遇到的力学问题的能力，为便于后续专业课程打下力学基础，为培养学生抽象、推理、分析和综合的逻辑思维能力，因此建筑工程技术专业开设了建筑力学课程。

二、教学目标

（一）知识目标

在整个教学过程中应从高职培养目标和学生的实际出发，对基本理论的讲授以应用为目的，教学内容以必需够用为度，重点讲授掌握力学有关术语、分析原理、掌握一般建筑构件和结构的静力分析方法和计算原理； 掌握一般建筑构件和结构的内力、应力、变形计算方法和计算原理； 熟悉实际工程中常见构件出现的承载力问题的处理和解决方法。

（二）技术目标

具有建立和做出构件和简单结构的计算简图和受力图；能用静力平衡方程求出构件和简单结构的计算简图和受力图中的未知力。能进行砖柱（墙）、框架中柱、脚手架立杆等轴心受力构件的内力计算和确定其承载力。能进行偏心受压砖柱（墙）、一般框架柱等偏心受压构件的内力计算和确定其承载力。

（三）素养目标

1.人文素养

培养学生勤奋向上、严谨细致的良好学习习惯和科学的工作态度；具有创新与创业的基本能力；具有爱岗敬业与团队合作精神；具有公平竞争的意识；具有自学的能力；具有拓展知识、接受终生教育的基本能力。

2.职业素养

通过学习培养学生拥有健康的体魄及良好的职业道德，能用静力平衡方程求出构件和简单结构的计算简图和受力图中的未知力。能进行砖柱（墙）、框架中柱、脚手架立杆等轴心受力构件的内力计算和确定其承载力。能进行偏心受压砖柱（墙）、一般框架柱等偏心受压构件的内力计算和确定其承载力。

3.技能素养

通过学习培养学生具有专业必需的文化基础，具有良好的文化修养；知识面宽，自学能力强。

三、教学内容与设计

（一）教学内容与设计见附表。

表1  教学组织设计

| 项目 | 工作任务 | 知识点 | 技能点 | 素养要求 | 学时 |  |  | 教学手段 | 考核点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论学时 | 实践学时 | 理实一体学时 |  |  |
| 1、静力学基础知识 | 任务一 物体的受力分析 | 静力学的基本概念、基本公理； 约束和约束反力； 了解结构计算简图简化原则和方法。 | 能绘制单个和物体系的受力图； 能够将简单的工程实际结构简化成计算简图。 | 具备团队协作精神 | 8 |  |  | 多媒体 板书 | 1、静力学的基本概念 2、力对点之矩 3、平面平行力系的平衡 |
|  | 任务二 力、力矩、力偶 | 力对点之矩、力偶、力偶矩的概念； 合力矩定理、力偶系的合成与平衡条件。 | 能够用合力矩定理、力偶系的合成与平衡条件解题。 | 具备团队协作精神 | 4 |  |  | 多媒体 板书 |  |
|  | 任务三 平面力系的合成与平衡 | 平面汇交力系的合成与平衡问题； 平面任意力系的简化和合成。 | 能应用平面力系的平衡问题解题 | 具备团队协作精神 | 6 |  |  | 多媒体 板书 |  |
| 2、静定结构 | 任务一 梁的内力分析 | 单跨静定梁内力计算和内力图绘制 | 能对单跨和多跨静定梁的内力进行分析，并能作出弯矩图和剪力图 | 具备团队协作精神 | 10 |  |  | 多媒体 板书 | 1、梁内力概念 2、梁内力图的绘制 |
|  | 任务二静定平面桁架 | 静定平面桁架内力计算 | 能够对静定平面桁架内力进行分析，绘制内力图 | 具备团队协作精神 | 10 |  |  | 多媒体 板书 |  |
|  | 任务三 三铰拱 | 三铰拱的受力特点和计算方法 | 了解三铰拱的受力特点 | 具备团队协作精神 | 2 |  |  | 多媒体 板书 |  |
| 3、杆件的强度计算 | 任务一 轴向拉压杆件的应力与强度计算 | 轴向拉压杆件的内力； 轴向拉压杆件的应力； 材料在拉压时的力学性能； 拉压杆的强度计算。 | 能够进行拉压杆的强度校核 | 具备团队协作精神 | 14 |  |  | 多媒体 板书 | 1、框架结构的受力特点 2、内力图的绘制 |
|  | 任务二 梁的弯曲应力及强度计算 | 梁正应力和切应力的计算； 梁的强度条件。 | 能够叙述梁的正应力和切应力的分布规律，能进行梁的强度校核。 | 具备团队协作精神 | 10 |  |  | 多媒体 板书 |  |

四、项目考核流程及评分标准

1.本课程为考查课

2.平时成绩（养成教育、项目考核、期中考试成绩）占50%，期末综合考核成绩占50%。

3.考核方式：期末考核。

项目考核流程及评分见附表。

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工地塔吊平衡问题的分析 | 1、静力学的基本概念 2、力对点之矩 3、平面平行力系的平衡 | 10 | 会计算塔吊空载和满载时的平衡问题 | 90分钟 |
| 2 | 钢筋混凝土T型梁受力分析 | 1、梁内力概念 2、梁内力图的绘制 | 10 | 能准确、快速画出梁的内力图 | 90分钟 |
| 3 | 框架结构的受力分析 | - 框架结构的受力特点 - 内力图的绘制 | 10 | 能准确、快速画出屋架的内力图 | 90分钟 |

五、教学组织

1.班级容量【30，60】

2.主讲教师：赵转

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《建筑设计与应用》课程标准

制定人：柴松华　　审核人：田国宾　　核准时间：2018.8

一、课程定位

1.课程名称：建筑结构设计与应用

2.修订版本

2018级第一版

3.教学对象：

建筑智能化工程技术专业、三年级

4.学时学分

64学时；4学分

5.课程性质

大三“建筑设计”必修课

6.先修课程和后续课程

先修课程：建筑力学、建筑结构

后续课程：顶岗实习

7.参考教材

《混凝土与砌体结构》 吴承霞主编  中国建筑工业出版社

《混凝土结构与砌体结构》 尹维新主编  中国电力出版社

《混凝土结构与砌体结构》 段春花主编  中国电力出版社

8.课程开设依据

（从人才培养方案、就业岗位对知识技能需求、学生未来发展需求出发考虑）

根据建筑工程技术专业人才培养方案，为了让学生能更好地进入顶岗实习及就业，考虑学生毕业后会从事结构设计这一工作，特在第五学期设置“结构设计方向”，本课程主要对应该方向而设置的。本课程是“结构设计方向”的必修课，旨在培养学生会利用建筑力学、建筑结构等所学的专业知识进行结构构件校核、设计的能力。

二、教学目标

（一）知识目标

通过学习建筑结构类型及特点、混凝土和砌体材料性质、钢筋混凝土梁板设计、钢筋混凝土柱设计等内容，使学生系统地掌握钢筋混凝土结构的类型、材料性质、主要承重构件（楼板、梁、柱）的设计等。

（二）技术目标

在学会查阅结构设计相关规范和图集的基础上，进行钢筋混凝土结构的材料选用、荷载选取、计算模型简化、结构构件截面尺寸确定、受力分析、截面设计（配筋）及校核。并能准确识读一般工程的结构施工图。

（三）素养目标

1.人文素养

正确价值观、较好的文化修养、正直善良、积极心理。

2.职业素养

吃苦耐劳的精神、严谨认真的工作作风、沟通协调的能力、团队协作能力。

3.技能素养

会进行简单钢筋混凝土框架结构的构件设计及校核。

三、教学内容及设计

1.包括以下内容：项目、任务、知识目标具体要求、技术目标具体要求、素养目标具体要求、课时、教学方案与手段、考核内容。（具体见下表）

2.“知识目标具体要求、技术目标具体要求、素养目标具体要求”设计时需明确哪个必须了解、哪些是掌握、哪些是要熟练掌握，如何体现。

| 项目 | 任务 | 知识目标具体要求 | 技术目标 具体要求 | 素养目标具体要求 | 学 时 |  |  | 教学方法 与手段 | 考核 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 学时 | 实践 学时 | 理实一体 学时 |  |  |  |
| 项目一 建筑结构设计必备知识 | 任务1 建筑结构类型及设计知识 | 掌握建筑结构类型及特点；掌握荷载分类及计算；掌握结构设计的基本原则 | 会利用结构设计必备知识进行建筑结构设计的前期准备工作。 | 严谨、认真的学习态度 |  | 6 | 6 | 理实一体化教学，边讲边练 |  |  |
|  | 任务2 建筑结构材料选用 | 掌握钢筋、混凝土及砌体材料的性质 |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |
| 项目二 建筑结构设计 | 任务1 钢筋混凝土梁设计 | 掌握钢筋混凝土梁设计的的材料选用、荷载计算、结构构件截面尺寸确定、受力分析、截面设计（配筋）及校核。 | 会进行钢筋混凝土框架结构主要承重构件（楼板、 梁、柱）的截面设计与校核。 | 严谨、认真的学习态度；缜密的思维；质量安全意识 |  | 8 | 8 | 理实一体化教学，边讲边练 |  |  |
|  | 任务2 钢筋混凝土楼板设计 | 掌握钢筋混凝土楼板设计的材料选用、荷载计算、结构构件截面尺寸确定、受力分析、截面设计（配筋）及校核。 |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |
|  | 任务3 钢筋混凝土柱设计 | 掌握钢筋混凝土柱设计的的材料选用、荷载计算、结构构件截面尺寸确定、受力分析、截面设计（配筋）及校核。 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 项目三 结构施工图识读 | 结构施工图识读 | 掌握基础、柱（墙）、梁、楼板等结构构件的平面整体表示方法及钢筋的相关构造要求 | 能准确识读一般工程的结构施工图。 | 严谨认真的学习态度，对知识的融会贯通和举一反三的能力 |  | 6 | 6 | 借助16G101图集和结构设计规范来识读结构施工图 |  |  |

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：过程考核（项目考核）。

2.学生课程成绩由平时成绩（占40%）和期末考核成绩（占60%）组成。平时成绩包括：①养成教育成绩（包括课堂出勤、课堂表现、作业等）占20%；②课堂笔记占40%；③课堂提问回答问题情况占40%。期末考核采用闭卷考核的方式随堂测试，项目考核流程及评分见附表。

项目考核流程及评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期中考试 | 1.建筑结构类型及特点； 2.荷载分类及计算； 3.结构设计的基本原则； 4.抗震设防的目标； 5.抗震设计的基本要求； 6.钢筋、混凝土及砌体材料的性质等； 7.钢筋混凝土梁的设计（包括相关构造规定、梁截面尺寸确定、计算简图、荷载及配筋计算、截面校核等）； | 考核试题满分100分 | 具体见附件：《建筑结构设计与应用》期中考核试题 | 90min | 以闭卷考核的方式随堂测试 |
| 期末考试 | 1.建筑结构类型及特点； 2.荷载分类及计算； 3.结构设计的基本原则； 4.抗震设防的目标； 5.抗震设计的基本要求； 6.钢筋、混凝土及砌体材料的性质等； 7.钢筋混凝土楼板的设计（包括相关构造规定、板厚度选取、计算简图确定、荷载及配筋计算等）； 8.钢筋混凝土梁的设计（包括相关构造规定、梁截面尺寸确定、计算简图、荷载及配筋计算、截面校核等）； 9.钢筋混凝土柱的截面破坏形态、特点及判别标准； 10.建筑工程结构施工图的识读。 | 考核试题满分100分 | 具体见附件：《建筑结构设计与应用》期末考核试题 | 90min | 以闭卷考核的方式随堂测试 |

备注：“考核用时”一项由任课教师根据课程实际填写

五、教学组织

1.班级容量[20,40]

2.主讲教师：柴松华

3.教研室负责人：贾昊凯

六、其他说明

1. 本标准突出高职的教学特点，在内容取舍上贯彻了“必需、够用”为度的原则。

2. 在教学实施过程中，实际教学进度与计划进度之间允许有±5%的偏差。

3. 本标准的制定考虑了学院相关实习实训条件的现状。

- 《建筑工程BIM应用》课程标准

制定人：王飞朋      审核人：柴松华   核准时间：2018年7月

- 课程标准定位

1.课程名称：建筑工程BIM应用

2.修订版本：2018级第1版

3.教学对象

建筑智能化工程技术专业三年制高职高专三年级学生。

4.学时及学分

学时：56     学分：3.5

5.课程性质：专业方向课

6.先修和后续课程

先修课程：建筑工程制图与识图、房屋建筑构造、建筑结构、建筑CAD等

后续课程：顶岗实习

7.建议参考教材

《BIM建模与应用教程》曾浩，王小梅编  北京大学出版社

《BIM应用基础》熊殿华，雷玉辉编  中国石油大学出版社

8.课程开设依据

根据建筑工程类专业人才培养方案的要求，需要具备的能力包括“懂设计、会管理”，向学生传授BIM思维与主流BIM软件创建土建模型的方法和技巧，各施工流程和工序编排进度控制与BIM的对接运行应用技术，围绕这个核心能力开设这门课程，是顶岗实习前必修课程。

二、教学目标

（一）知识目标

1.了解并掌握BIM技术的基本理论和思维方法，掌握BIM数字信息仿真技术模型，认识BIM技术发展现状及前景，掌握BIM技术在项目建设全生命周期模型中应用的理念和方法。

2.掌握BIM技术可视化与虚拟施工功能，理解并掌握建设全阶段各部门基于可视化平台协同工作的原理模型

3.了解BIM在建筑全生命周期的应用，掌握建筑模型的创建方法，和建筑构件族的制作方法，以及各专业间的协同，达到具备解决实际项目中遇到问题的能力。

（二）技术目标

（1）小型建筑建筑施工图绘制能力

能使用BIM技术进行简单建筑类型的平、立、剖面设计的基本方法并运用到实际设计中。

（2）常见建筑构件构造设计与方案制定的能力

会使用BIM技术建筑构件构造设计的方法，主要建筑构件（基础、墙体、楼地层、屋顶、楼梯、门窗）的构造设计方案，能进行简单的构造设计，通过房屋建筑学课程设计的进一步训练加强建筑方案设计和建筑构造设计实操技能的培养。

（三）素养目标

1.人文素养

通过在课堂教学中贯穿人文素养的相关内容，善于沟通、乐于助人，具有良好的心理素质，具有分析能力，善于创新和总结经验

2.职业素养

通过本门课程的学习，具有合作精神和管理协调能力，能够提升学生团结、诚信、豁达的职业操守。

3.技能素养

本门课程与生产实践紧密相联，可以使学生具备监理员的基本素养，能够完成现场监理的目标控制。

三、教学内容与设计

教学内容与设计见附表。

四、考核方式及评分

1.考核性质及方式：依据人才培养方案，本门课程为考查课，课程教学评价可以由教学过程评价（平时成绩）和终结考核评价（期末考试）两部分组成。

教学过程评价主要表现在职业素养和人文素养上，主要体现在平常养成教育分数上。评价由任课老师根据学生在课堂和上机实训过程中的工作和学习态度进行评价。除此之外，进行2个项目考核。

终结考核评价方式主要由任课教师根据学生的学习情况和教学安排来制定，教师需采用闭卷考试与上机实践考核的方式进行，如果学生在课程最后阶段进行一项总的BIM应用方案设计（不限定具体建设阶段），则教师也可以通过设计成果对学生评价考核。

2.学生课程成绩中平时成绩占50%，期末考核成绩占50%。平时成绩中养成教育成绩与项目考核成绩各占50%，项目考核流程及评分见附表。

项目考核流程及评分

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值占比 | 评分标准 | 考核用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一、建筑模型 | 界面启动，图元操作，标高轴网，参照平面，墙体绘制，屋顶创建，门窗 | 50% | 方案创作与优化：①应用BIM进行建筑方案创作：包括规划及建筑概念、建筑美学与建筑形式、地标性、设计表现、平面功能布置等。②应用BIM进行建筑方案优化 | 90分钟 |  |
| 项目二、结构模型 | 独立基础设置与编辑，结构柱设置与编辑，结构梁设置与编辑，现浇板设置与编辑 | 50% | 设计完整度与深度：建筑、结构等专业参与BIM设计应用完整程度BIM设计应用深度：包括应用广度、应用细节、利用BIM模型生成二维施工图、创新程度等。 | 90分钟 |  |

五、教学组织

1.班级容量[30,60]。

2.主讲教师：王飞朋。

3.教研室负责人：贾昊凯。

六、其他说明

1.通过这门课程的学习，使学生了解BIM技术在建筑设计、建筑施工过程中的应用方法和技术，以及建设期间各部门及相关专业之间的关系。

2.案例方法：使用现今社会上较受好评的建筑实例图片作为讲解的辅助教材，启发学生通过对知名建筑方案的分析理解，转而对自己身边的建筑进行合理性的分析；通过对构造图片和现场参观的方式，增强学生对构造做法的理解。

3.组合教学方式：在多媒体教室，通过课件、视频的展示，进行边讲、边看、边理解并同时进行上机实践操作；采用现场教师指导学生操作的方式；增强学生的动手操作能力；指导学生独立完成平面、立面和剖面图的工程技术设计。